**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2**. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з облаштування пожежного гідранту із заміною труб на ділянці довжиною 100 метрів та установкою гідранта в колодязі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом'янському районі м. Києва за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-08-11-010045-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з облаштування пожежного гідранту із заміною труб на ділянці довжиною 100 метрів та установкою гідранта в колодязі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом'янському районі м. Києва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Послуги з облаштування пожежного гідранту із заміною труб на ділянці довжиною 100 метрів та установкою гідранта в колодязі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом'янському районі м. Києва** | **послуга** | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 50 |   |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  м3 | 25 |   |
| 3 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 35 |   |
| 4 | Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм віснуючі мережі зі сталевих труб | шт | 1 |   |
| 5 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевихтрубопроводів | шт | 2 |   |
| 6 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 10,1 |   |
| 7 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 100 |   |
| 8 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотнихдіаметром 100 мм | шт | 2 |   |
| 9 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром100 мм | м | 100 |   |
| 10 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, групаґрунтів 2 | м3 | 25 |   |
| 11 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючихщебеневих шарів | м3 | 15 |   |
| 12 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетонуу сухих грунтах | м3 | 1,1 |   |
| 13 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 1 |   |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Учасник надає гарантійні листи в довільній формі, що:**

1.Виконавець зобов’язаний дотримуватися Правил технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України.

2.Виконавець зобов’язується власними силами із залученням необхідної кількості працівників та техніки виконати зазначені послуги за вказаною адресою.

3. Послуги виконуються на територій Установи необхідно здійснювати в робочі дні тижня з 09.год.00хв. до 18 год.00хв.

4. Після прочистки виконання послуг Виконавець надає Замовнику наступні документи:

- Акт наданих Послуг;

5. Учасник гарантує, що надання послуг не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції скановану копію оригіналу сертифікату ISO 9001 система управління якістю та оригінал звіту, Скановану копію оригіналу сертифікату ISO 14001 система екологічного менеджменту та оригінал звіту, Скановану копію оригіналу Оригінал сертифікату ISO 45001 управління охороною праці та оригінал звіту.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 220 175,00 грн. (двісті двадцять тисяч сто сімдесят п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.