**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-06-14-010982-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Перелік обладнання щодо якого проводиться технічне обслуговування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу COOPER And HUNTER | шт. | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MIDEA | шт. | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MITSUSHITO | шт. | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу ONE AIR | шт. | 1 |

**Перелік надання послуг з технічного обслуговування кондиціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання, яке підлягає обслуговуванню\найменування послуги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу COOPER And HUNTER у складі:**  - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле)  - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків  - Чищення крильчатки внутрішнього блоку  - Чищення повітрязабірних решіток  - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією)  - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора  - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 2 | **Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MIDEA** **у складі:**  - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле)  - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків  - Чищення крильчатки внутрішнього блоку  - Чищення повітрязабірних решіток  - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією)  - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора  - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 3 | **Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MITSUSHITO** **у складі:**  - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле)  - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків  - Чищення крильчатки внутрішнього блоку  - Чищення повітрязабірних решіток  - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією)  - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора  - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 4 | **Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу ONE AIR** **у складі:**  - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле)  - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків  - Чищення крильчатки внутрішнього блоку  - Чищення повітрязабірних решіток  - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією)  - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора  - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до наданого заключення за результатами тестування.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.