ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля портативного оптичного рефлектометру за кодом CPV за ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-03-012645-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля портативного оптичного рефлектометру за кодом CPV за ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний оптичний рефлектометр | комп. | 1 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання Договору до моменту його повного завершення, доставка Товару, розвантаження.

1. Товар (складові товару) повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Виконання постачання повинно здійснюватися  відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

4. Вартість доставки товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до доставки мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження.

5. Надати у складі пропозиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору.

Специфікація товару

1. Тип приладу:
— Портативний оптичний рефлектометр OTDR з одним портом для одномодового волокна (SM1).

2. Довжина хвиль:
— Основні: 1310 нм і 1550 нм (±30 нм).

3. Динамічний діапазон:
— Не менше 32 дБ на довжинах хвиль SM (1310/1550).

4. Діапазон вимірювань за відстанню:
— від 0,1 км до 200 км.

5. Мертві зони:
— Подія (event dead zone): ≤ 0,9 м
— Затухання (attenuation dead zone): ≤ 3,6 м

6. Дисплей і управління:
— 7” (178 мм) кольоровий сенсорний дисплей, роздільна здатність 800 × 480.

7. Живлення і автономність:
— Акумуляторна батарея Li-Po з автономною роботою не менше 10–12 годин;
— Наявність зарядного пристрою AC/DC 100–240 V.

8. Портативність:
— Вага не більше ~1,5 кг; компактний корпус для польових робіт.

9. Інтерфейси:
— USB 2.0 (2 порти);
— Ethernet RJ45 (10/100 Mbit/s).

10. Пам’ять і запис даних:
— Вбудована пам’ять ≥ 2 GB (мін. 20 000 трас OTDR).

11. Функції та опції:
Пристрій повинен забезпечувати:
— побудову рефлектограм з оцінкою втрат;
— виведення графіка траси, локалізацію несправностей;
— опцію зʼєднання з ПК для передачі даних та створення звітів;
— (опціонально) вбудований візуальний локатор дефектів (VFL), вимірювач потужності (OPM) або функції iOLM у разі потреби за додаткові модулі/ліцензії.

12. Комплектація

— Акумулятор Li-Po (встановлений всередині рефлектометра)

— М'яка сумка для перенесення рефлектометра (1-шт)

— Зовнішній блок живлення (1-шт)

— Стілус (1 шт)

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 216 277,00 грн. (двісті шістнадцять тисяч двісті сімдесят сім гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.