ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-06-14-010982-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Перелік обладнання щодо якого проводиться технічне обслуговування

| № п/п | Найменування обладнання | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу COOPER And HUNTER | шт. | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MIDEA | шт. | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MITSUSHITO | шт. | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу ONE AIR | шт. | 1 |

Перелік надання послуг з технічного обслуговування кондиціонерів

| № п/п | Найменування обладнання, яке підлягає обслуговуванню\найменування послуги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу COOPER And HUNTER у складі: - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле) - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків - Чищення крильчатки внутрішнього блоку - Чищення повітрязабірних решіток - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією) - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MIDEA у складі: - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле) - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків - Чищення крильчатки внутрішнього блоку - Чищення повітрязабірних решіток - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією) - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу MITSUSHITO у складі: - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле) - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків - Чищення крильчатки внутрішнього блоку - Чищення повітрязабірних решіток - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією) - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу ONE AIR у складі: - Діагностика обладнання (поверхневий огляд зовнішнього та внутрішнього блоку, перевірка і затягування електричних з’єднань (контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних реле) - Механічне та гідравлічне очищення зовнішнього та внутрішнього блоків - Чищення крильчатки внутрішнього блоку - Чищення повітрязабірних решіток - Чищення теплообмінника (дезінфекція теплообмінника та піддону спеціальною хімією) - Чищення випарнику, фільтра, жалюзів внутрішнього блоку, корпусу, дренажу, лопатей вентилятора - Перевірка тиску холодоагенту в системі, дозаправка (у разі необхідності) | послуга | 1 |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до наданого заключення за результатами тестування.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.