ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля серверних шаф в комплекті код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32540000-0 Комутаційні щити

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-04-13-003074-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля серверних шаф в комплекті код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32540000-0 Комутаційні щити

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа серверна в комплекті | компл. | 6 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, навантаження, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Найменування, технічні характеристики та вимоги до предмету закупівлі |  |  | Од. вим. | К-сть, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шафа серверна в комплекті, у складі: |  |  | компл. | 1 |
| 1.1. | Монтажна шафа |  | Не гірше: 42U, GTS, перф. 63%, 800x1000мм (MR.GTS42U81DE.01) | шт. | 1 |
| 1.2. | Блок розеток (19" на 9) |  | 19" на 9 роз.нім.станд KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 | шт. | 2 |
| 1.3. | Шнур живлення |  | (С13-С14 та CEE 7/7), 1.5 мм2, 1.8м) або не гірше | шт. | 2 |
|  | Технічні характеристики та вимоги до обладнання: |  |  |  |  |
| 1 | Загальні вимоги | Тип: Монтажна шафа підлогова або еквівалент Висота: 42 U Ширина стійки: 19 " Монтажні можливості: регульовані монтажні стійки з маркуванням юнітів, з можливістю регулювання глибини або еквівалент Тримальна здатність (статична): не менше 2000 кг Матеріал: сталь або еквівалент Перфорація: не менше 63% Перфоровані передні та задні двері не менше 63% (опціонально: одинарна або подвійна) - 3-х точкова система замикання дверей або еквівалент; Бічні панелі: подвійні або еквівалент Нижня панель шафи з висувним кабельним вводом (W=300mmX D=250mm) або еквівалент Каркас, бічні стінки, двері, пофарбовані порошковою фарбою з великою структурою кольору RAL 7035 (сірий) RAL 9005 (чорний) або еквівалент Монтажні та поперечні профілі - алюцинк або еквівалент Ступінь захисту: IP 20 згідно стандарту EN 60529 або еквівалент Габарити: Ширина80см*Глибина100 см або еквівалент Габарити брутто: Ширина 1050 мм* або еквівалент Висота 250 мм *Довжина 2080 мм або еквівалент Об'єм: 0.5460 м3 Гарантія: не менше 36 місяців Комплектація: Ніжки шафи (4 шт. M10x45), коліщатка 4шт. - Блок розеток: Ширина: 19 " Кількість гнізд не менше 9 На лицьовій панелі розміщено світлодіодний індикатор, що показує наявність живлення або еквівалент Колір чорний На задній панелі блоку знаходиться роз'єм C14 для підключення кабелю живлення Висота 1U Корпус: метал або еквівалент Гнізда: під вилку стандарту CEE 7/7 або еквівалент Електричні характеристики: напруга 220-250В, сила струму 10-16А, частота 50-60Гц або еквівалент - Шнур живлення: Довжина не менше 1.8 м Матеріал оболонки ПВХ або еквівалент Колір чорний Переріз проводів не менше 3x1.5 мм2 Роз'єми С13-С14 та CEE 7/7 або еквівалент Розрахований на напругу не менше 250V та струм не менше 16A Виробник: ____________________________ заповнюється учасником Країна виробництва: ____________________ заповнюється учасником |  |  |  |

* Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.

Обґрунтування посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження: є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками відповідатиме вимогам та потребам Замовника, що пов’язано з конструкційними та технічними особливостями існуючого обладнання, що перебуває в експлуатації, де товар буде використовуватися для встановлення.  Замовником вказано посилання на конкретну торгову марку,  назву товару тощо, щоб з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, який товар цілком задовольняє потреби замовника.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 354 000,00 грн. (триста п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.