ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Виконання робіт з розробки проєктної документації за об'єктом: «Реконструкція системи внутрішнього опалення будівлі Гараж майстерня, бойлерна, літ «Б» за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28» (стадія «Робочий проєкт») за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-26-006387-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Виконання робіт з розробки проєктної документації за об'єктом: «Реконструкція системи внутрішнього опалення будівлі Гараж майстерня, бойлерна, літ «Б» за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28» (стадія «Робочий проєкт») за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

об’єкта

Виконання робіт з розробки проєктної документації за об'єктом: «Реконструкція системи внутрішнього опалення будівлі Гараж майстерня, бойлерна, літ «Б» за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28» (стадія «Робочий проєкт»)

| - Назва та місцезнаходження об’єкта | Гараж майстерня, бойлерна, літ «Б» за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 |
| --- | --- |
| - Технічні характеристики системи теплопостачання об’єкта | Проєктне теплове навантаження систем: - ЦО Qцо= 0,455 Гкал/год, Температурний графік згідно ТУ КП «Київтеплоенерго». Тиск в трубопроводах теплової мережі ТУ КП «Київтеплоенерго». |
| - Підстава для проєктування | Наявність потреби в покращенні системи опалення |
| - Вид будівництва | Реконструкція |
| - Дані про Замовника | Державна установа «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ україни» |
| - Джерело фінансування | Державний бюджет України |
| - Дані про генерального проєктувальника (Підрядника) | Визначити на підставі Закону України «Про публічні закупівлі». |
| - Стадійність проєктування з визначенням частини, що затверджується | 1. Стадійність проєктування - проєктування виконати в одну стадію – Робочий проєкт (РП) із затверджуваною частиною. 2. Склад проєктної документації – відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». |
| - Інженерні вишукування | Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування об’єкта – виконує Підрядник. |
| - Черговість проєктування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу. |
| - Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації | Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) – СС1. Остаточне визначення класу наслідків (відповідальності) зазначається згідно розрахунку у проєкті відповідно до Закону України № 3038-VІ від 17.02.2011 «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)». Розрахунковий строк експлуатації – 12 років. |
| - Погодження проєктних рішень із зацікавленими відомствами, службами | Погодження проєктної документації виконує Підрядник. Перелік необхідних погоджень - Центр приєднань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з усіма відповідними внутрішніми департаментами |
| - Обсяг проєктних робіт | 1.Завдання: Проєктом передбачити: - Заміну лічильника теплової енергії - Заміну вузла приєднання системи опалення. 2. Обладнання та матеріали повинні відповідати вимогам «Технічної політики» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 3. Термін виконання проєктних робіт – не пізніше 2026 року включно. |
| - Вимоги до благоустрою майданчика | Відсутні. |
| - Вимоги до інженерного захисту території і об’єкту | Відповідно до чинних нормативних документів. |
| - Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище" | Відсутні. |
| - Вимоги щодо розроблення природоохоронних заходів | Відсутні. |
| - Вимоги до розділу з енергозбереження та енергоефективності | 1. Закон України «Про енергетичну ефективність». 2. Директива № 2012/27/ЄС про енергоефективність. 3. Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року (затверджено рішенням Київської міської ради від 09.02.2023 № 5927/5968). |
| - Вимоги щодо розроблення розділу "Організація будівництва" | Відсутні |
| - Вимоги до проєкту підготовчих робіт | Відсутні. |
| - Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». |
| - Вимоги до систем протипожежного захисту об’єктів | Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |
| - Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Відсутні. |
| - Вимоги до проєктної документації. | 1. Відповідно до чинних нормативних документів: ДСТУ 9243.4 2023 «СПДБ. Основні вимоги до проєктної документації»; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». 2. Проєктну документацію надати в повному обсязі у паперовому вигляді у 3-х примірниках (один повний комплект має бути в паперовому архівному боксі). 3. Проєктна документація надається з урахуванням усіх зауважень отриманих від замовника, органів (служб, організацій), що здійснюють її розгляд (погодження), та експертної організації. |
| - Вимоги до електронної версії проєктної документації. | 1. Проєктна документація додатково надається в електронному вигляді на USB Flash носії та має відповідати вимогам п.24 завдання на проєктування. 2. Проєктна документація надається в сканованому вигляді у форматі * .pdf; кошториси на будівельні роботи – формат програмного комплексу АВК-5 (у поточній редакції). |
| - Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів | Відсутні. |
| - Додаткові умови | Проєктною документацією передбачити і врахувати: - Перед подачею документації до експертної організації, Підрядник зобов’язаний надати на розгляд в СП «ЕНЕРГОЗБУТ» КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” один комплект проєктної документації в паперовому вигляді та надати на розгляд та погодження один комплект кошторисної документації в паперовому вигляді на будівельні роботи – формат програмного комплексу АВК 5 в поточній редакції. - Експертизу проєктної документації виконати у відповідності до ДСТУ 8907:2019 в експертній організації, що відповідає Критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 № 204 та змінами до Критеріїв відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2018 № 288, та має право проводити експертизу проєктів будівництва відповідного класу наслідків, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії на тій території, де реалізується проєкт, та отримати експертний звіт (позитивний). Підрядник укладає договір (як замовник) з експертною організацією на проведення експертизи, здійснює супровід. - Після передавання проєктної документації до експертної організації, Підрядник зобов’язаний відстоювати прийняті проєктні рішення, враховувати зауваження, надані експертною організацією, вносити до ПД відповідні зміни та отримати експертний звіт (позитивний). - Після отримання експертного звіту Підрядник передає Замовнику: 4.1. ПД в повному обсязі у паперовому вигляді у 3-х примірниках (один повний комплект має бути в паперовому архівному боксі); 4.2. ПД в електронному вигляді на USB Flash носії оформлену у відповідності до вимог договору; 4.3. Оригінал експертного звіту (позитивного); 4.4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у 3-х примірниках засвідчений оригіналами підписів та мокрими печатками (ГІПа та підрядної організації). |
| - Вимоги до кошторисної документації | згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу. Врахувати кошти на технічний нагляд (у розмірі 1,5% від підсумку глав 1-9), на авторський нагляд, здійснення комплексної експертизи проектної документації, кошти на покриття ризиків, пов’язаних з проектною документацією, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва (з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів від 02.02.2011 № 98), вартість проектних робіт, кошти на оплату послуг, пов'язаних із введенням об'єктів будівництва в експлуатацію. |
| - Вартість ПВР | Визначити відповідно до КНУ «НАСТАНОВА з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво». |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 149 520,00 грн. (шістдесят дві тисячі сто сорок дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.