ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля металопластикових вікон з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-09-015223-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля металопластикових вікон з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металопластикове вікно (тип 1) | шт | 5 |
| 2 | Металопластикове вікно (тип 2) | шт | 2 |

У ціну мають бути включені: транспортні витрати, розвантаження товару, роботи з демонтажу і монтажу віконних блоків усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Специфікація товару

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металопластикове вікно (тип 1) | шт | 5 |
| Засклення : 4I-14arg-4-16arg-4I —15шт; Колір: білий; Профілі: Decco 71 з монтажною шириною не менше 70 мм або аналог класу А відповідно до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Коефіцієнт опору теплопередачі віконних блоків Rg min = не менше 0,9 м2хК/Вт. згідно з ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» Армування: - рама не менше 1,5 мм; - армування імпост, стулка не менше 1,8 мм. Фурнітура МАСО або аналог з циклічністю відчинення/зачинення 20000 разів. Виріб: 3000*1250 Вага/площа: 753,651 кг. / 18,75 м.кв. |  |  |  |
| 2 | Металопластикове вікно (тип 2) | шт | 2 |
| Засклення : 4I-14arg-4-16arg-4I —12шт; Колір: білий; Профілі: Decco 71 з монтажною шириною не менше 70 мм або аналог класу А відповідно до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Коефіцієнт опору теплопередачі віконних блоків Rg min = не менше 0,9 м2хК/Вт. згідно з ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» Армування: - рама не менше 1,5 мм; - армування імпост, стулка не менше 1,8 мм. Фурнітура МАСО або аналог з циклічністю відчинення/зачинення 20000 разів. Виріб: 3000*1250 Вага/площа: 309,140 кг. / 7,5 м.кв. |  |  |  |

1. Товар повинен бути новим, з повною комплектацією. Із товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо,  передбачені для товару. Упаковка, в якій постачається товар, має відповідати загальноприйнятим стандартам і технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та/або його неушкодженість при транспортуванні.

2. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам і стандартам відповідних чинних нормативних документів.

3. Доставка, розвантаження товару, демонтаж існуючих заповнень віконних прорізів та монтаж нових здійснюється за рахунок і силами Постачальника у попередньо узгоджені терміни з Замовником.

4. Приймання товарів проводиться при наявності товаро-супроводжуючих документів, видаткової накладної, актів прийому-передачі товару, актів наданих послуг та копії документів, що підтверджують якість товарів.

5.  Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника цих товарів. Учасник має забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну.

6. Гарантійний строк на Товар та виконані роботи з монтажу – не менше 3 років.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. У разі відсутності зазначених вимог Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

Товар повинен відповідати вимогам:

Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VІІ «Про санкції»;

Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

підпункту 4 пункту 2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 року № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російською Федерацією, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів із товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 176 673,68 грн. (сто сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят три гривень 68 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.