ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ.«Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (Лотова закупівля) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45400000-1 – Завершальні будівельні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-27-017720-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ.«Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (Лотова закупівля) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45400000-1 – Завершальні будівельні роботи

Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ.«Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи

«Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (1 пусковий комплекс)за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45400000-1 – Завершальні будівельні роботи

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ. «Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (1 пусковий комплекс) | робота | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Умови виконання робіт: роботи з реконструкції виконуються в умовах щільної забудови, стиснених умов складування матеріалів та базування будівельної техніки.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля |  |  |
| 1 | Обгородження покрівель перилами | м | 52 |
|  | Роздiл 1. Терасне покриття 3 поверху |  |  |
| 2 | Встановлення регульованих опор під терасну дошку | м2 | 255,2 |
| 3 | Улаштування покриттів з терасної дошки | м2 | 255 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Автоматична система пожежогасіння |  |  |
| 4 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (ПУіЗ "Тірас- 1") | шт | 1 |
| 5 | Монтаж блока живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230) | шт | 1 |
| 6 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год (Акумулятор 12В 18А/г ) | шт | 1 |
| 7 | Монтаж МГП Модуль газового пожежогасіння "Імпульс- 14" | шт | 3 |
| 8 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (СПД-3) | шт | 2 |
| 9 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 2 |
| 10 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 4 |
| 11 | Монтаж Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (СОМК- 1-8) | шт | 1 |
| 12 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |
| 13 | Прокладання коробів пластикових | м | 190 |
| 14 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 250 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту |  |  |
| 15 | Монтаж Пристрій проміжний на 5 променів (Пристрій вводу-виводу) | шт | 128 |
| 16 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 600 |
| 17 | Жолоб (лоток з кришкою) повітряний металевий збірний на настінних кронштейнах і на підвісах до стелі | м | 6 |
| 18 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 600 |
| 19 | Коробка протяжна вогнестійка, розмір до 200х200 мм | шт | 86 |
| 20 | Релейний блок (Реле електромагнітне з цоколем) | шт | 86 |
| 21 | Шафа керування злектрозасувкою, кількість лінії до 60 | шт | 1 |
| 22 | Монтаж щита димовидалення | шт | 6 |
| 23 | Пост керування кнопковий загального призначення | шт | 14 |
| 24 | Монтаж Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (СОМК- 1-8) | шт | 7 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі |  |  |
| 25 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС "INTEGRA-32 зони" | шт | 1 |
| 26 | Монтаж Сповіщувача газу метану DG-1 ME | шт | 6 |
| 27 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишитиприміщення! Аварійний витікгазу Викличте службу 04") | шт | 2 |
| 28 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 200 |
| 29 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 200 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Системи протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (вчастині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання),системи проводового |  |  |
| 30 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (JB-TB- TC5109) | шт | 2 |
| 31 | Пристрої телефонні [концентратори] (Модуль цифрового автодозвону) | шт | 1 |
| 32 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В 18А/г) | шт | 4 |
| 33 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.( ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення") | шт | 2 |
| 34 | Монтаж блока живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230) | шт | 2 |
| 35 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год (Акумуляторна батарея 12 В 18 А/год) | шт | 2 |
| 36 | Монтаж Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні (JTW-ZOM-TC5162) | шт | 6 |
| 37 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (JTY-GM-TC5161) | шт | 43 |
| 38 | Монтаж Конструкції для установлення сповіщувача (Ізоляційна база TCDZ516) | шт | 2 |
| 39 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (J-SAP- TCSB5264) | шт | 8 |
| 40 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного сигнального концентратора ПС (УКІМО ITC VA-8650WM) | шт | 2 |
| 41 | Монтаж Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 52 |
| 42 | Шафа (консоль) комутації мікрофонних ліній | шт | 2 |
| 43 | Монтаж модуля (Модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi WA-22) | шт | 2 |
| 44 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 52 |
| 45 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 148 |
| 46 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 100 мм | м | 6 |
| 47 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1490 |
| 48 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А ( 6A Schneider Electric EZ9F34106 Easy9) | шт | 2 |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання |  |  |
|  | Роздiл 1. Устаткування |  |  |
| 49 | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній з дистанційним керуванням на стіні, кількість лінії до 40 | шт | 1 |
| 50 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 3 |
| 51 | Установлення реле рівня рідини | комплект | 3 |
| 52 | Монтаж блока настільного виконання (Сервер) | блок | 1 |
| 53 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 54 | Затягування провіда перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 1400 |
| 55 | Провід (кабель), що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 2215 |
| 56 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 10 |
| 57 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 1400 |
| 58 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 15 |
|  | Локальний кошторис 02-01-07_СКС на Структуровану кабельну систему |  |  |
| 59 | Комутатор | шт | 3 |
| 60 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 300 кг (Шафа сервернна) | шт | 2 |
| 61 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 12 |
| 62 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (шнур живлення) | шт | 10 |
| 63 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 230 |
| 64 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 65 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 ( патч-панель 24 порти - 24 х 12 пари = 216 пар) | шт | 12 |
| 66 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 300 | шт | 1 |
| 67 | Монтаж базовой станцiї Wi-Fi | станція | 10 |
| 68 | Установлення ревізіоних лючків площею до 0,25 м2 | грата | 13 |
| 69 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | м | 92,5 |
| 70 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2 | м | 6 |
| 71 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 85 |
| 72 | Труба поліетиленова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 165 |
| 73 | Пробивання круглих отворів діаметром 650,800 мм в газоблокових стінах товщиною до 25 см | шт | 2 |
| 74 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт | 40 |
| 75 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм | шт | 40 |
| 76 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 296 |
| 77 | Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | м | 8 |
| 78 | Установлення ревізіоних лючків у кабель-канал площею до 0,25 м2 | грата | 2 |
| 79 | Прокладання лотків | м | 196 |
| 80 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 510 |
| 81 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 762 |
| 82 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 7079 |
| 83 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа), переріз до 16 мм2 | м | 1785 |
| 84 | Міні колона для підключення апаратури, кількість лінії до 10 | шт | 58 |
| 85 | Тримач кабелів по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 48 |
| 86 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 220 |
| 87 | Герметизація проходів ущільнюючою масою (піной вогнестійкою) при вводі кабелів | прохід | 51 |
|  | Локальний кошторис 02-01-08_ВС на Систему відеоспостереження |  |  |
| 88 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (NVR оператора системи відеоспостереження) | шт | 2 |
| 89 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 13 |
| 90 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | 13 |
| 91 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в керамогранитній плитці горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 20 мм | шт | 13 |
| 92 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в керамогранитній плитці горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | -13 |
| 93 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (під камери: QNO- C9083R/VEX; XNO-8082R/VAP) | шт | 7 |
| 94 | Монтаж відеокамери | шт | 58 |
| 95 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Коробка монтажна) | шт | 31 |
| 96 | Монтаж Шафа настінна 19" 42U | шт | 1 |
| 97 | Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських] | р.місце | 1 |
| 98 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 65 |
| 99 | Патч панелі | шт | 3 |
| 100 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 6 |
| 101 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 300 | шт | 1 |
| 102 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 2 |
| 103 | Апаратура настiнна. Монітор | шт | 6 |
| 104 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т / монітори для відеоспостереження/ | шт | 2 |
| 105 | Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т. Робоча станція | шт | 1 |
| 106 | Герметизація проходів ущільнюючою масою (піной вогнестійкою) при вводі кабелів | прохід | 13 |
| 107 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 250 |
| 108 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 250 |
| 109 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 13 |
| 110 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 1394,2 |
| 111 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа), переріз до 16 мм2 | м | 420 |
|  | Локальний кошторис 02-01-09_СКД на Систему контролювання доступу |  |  |
| 112 | Серверне обладнання у шафу настінну 19" 42U | шт | 1 |
| 113 | Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т. Робоча станція | шт | 1 |
| 114 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 115 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т / монітор / | шт | 1 |
| 116 | Монтаж контролеру системи | шт | 29 |
| 117 | Монтаж акумуляторів | шт | 29 |
| 118 | Пристрій для розблокування дверей | шт | 29 |
| 119 | Електрорігельний замок | шт | 29 |
| 120 | Станція розпорядча диспетчерського або постанційного зв'язку, кількість напрямів 2 (Комплект Домофона) | комплект | 1 |
| 121 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |
| 122 | Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських] | р.місце | 2 |
| 123 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 32 |
| 124 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |
| 125 | Монтаж кнопок виходу ISK-841C | шт | 15 |
| 126 | Монтаж кнопок відкриття воріт на рецепції для СБ | шт | 1 |
| 127 | Монтаж зчитувачив | шт | 43 |
| 128 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 27,5 |
| 129 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 27,5 |
| 130 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 11 |
| 131 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | 11 |
| 132 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в бетоні горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 11 |
| 133 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в бетоні горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | 11 |
| 134 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 57 |
| 135 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 56 |
| 136 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 213 |
| 137 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 56 |
| 138 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 1136 |
|  | Локальний кошторис 02-01-010_СОС на Система охоронної сигналізації |  |  |
| 139 | Монтаж корпусу для контролера системи сигналізації | шафа | 2 |
| 140 | Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | м | 4 |
| 141 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 4 |
| 142 | Монтаж центральної панелі для ОС | шафа | 1 |
| 143 | Монтаж модулів розширення сигналізації | шафа | 4 |
| 144 | Встановлення акумуляторів | шт | 2 |
| 145 | Встановлення блоку живлення | шт | 1 |
| 146 | Монтаж панелі керування системи охорони (КЖ) | шт | 7 |
| 147 | Монтаж магнітного контакта на поверхню (СМК) | шт | 22 |
| 148 | Монтаж сповіщувачів | шт | 34 |
| 149 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 639 |
| 150 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 639 |
| 151 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 200 |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі |  |  |
| 152 | Монтаж Сповіщувача газу метану DG-1 ME | шт | 2 |
| 153 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишитиприміщення! Аварійний витікгазу Викличте службу 04") | шт | 1 |
| 154 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 70 |
| 155 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 70 |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на Системи протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (вчастині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання),системи проводового |  |  |
| 156 | Монтаж Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні (JTW-ZOM-TC5162) | шт | 5 |
| 157 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (JTY-GM-TC5161) | шт | 6 |
| 158 | Монтаж Конструкції для установлення сповіщувача (Ізоляційна база TCDZ516) | шт | 1 |
| 159 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (J-SAP- TCSB5264) | шт | 2 |
| 160 | Монтаж Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 11 |
| 161 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 11 |
| 162 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 640 |
| 163 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 350 |
| 164 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр 100 мм | м | 6 |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту |  |  |
| 165 | Монтаж Пристрій проміжний на 5 променів (Пристрій вводу-виводу) | шт | 17 |
| 166 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 150 |
| 167 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 150 |
| 168 | Коробка протяжна вогнестійка, розмір до 200х200 мм | шт | 13 |
| 169 | Релейний блок (Реле електромагнітне з цоколем) | шт | 13 |
|  | Локальний кошторис 02-01-014_СКС на Структуровану кабельну систему |  |  |
| 170 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 6 |
| 171 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 34 |
| 172 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 ( патч-панель 24 порти - 24 х 2 пари = 48 пар) | шт | 2 |
| 173 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 300 | шт | 1 |
| 174 | Монтаж базовой станцiї | станція | 2 |
| 175 | Монтаж базовой станцiї Wi-Fi | станція | 2 |
| 176 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 2 |
| 177 | Установлення ревізіоних лючків площею до 0,25 м2 | грата | 5 |
| 178 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | м | 15 |
| 179 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 18 |
| 180 | Труба поліетиленова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 18 |
| 181 | Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 6 |
| 182 | Труба поліетиленова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 6 |
| 183 | Пробивання круглих отворів діаметром 650,800 мм в газоблокових стінах товщиною до 25 см | шт | 3 |
| 184 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт | 7 |
| 185 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм | шт | 7 |
| 186 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в газоблокових стінах товщиною до 38 см | шт | 4 |
| 187 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм в газоблокових стінах товщиною до 38 см | шт | 4 |
| 188 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 11 |
| 189 | Прокладання лотків | м | 31 |
| 190 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 44 |
| 191 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 71 |
| 192 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 365 |
| 193 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа), переріз до 16 мм2 | м | 218 |
| 194 | Міні колона для підключення апаратури, кількість лінії до 10 | шт | 5 |
| 195 | Тримач кабелів по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 4,8 |
| 196 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 31 |
| 197 | Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої | пар | 33 |
| 198 | Герметизація проходів ущільнюючою масою (піной вогнестійкою) при вводі кабелів | прохід | 8 |
|  | Локальний кошторис 02-01-015_ВС на Систему відеоспостереження |  |  |
| 199 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 300 кг (Шафа сервернна) | шт | 1 |
| 200 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (під камери: QNO- C9083R/VEX; XNO-8082R/VAP) | шт | 5 |
| 201 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в керамогранитній плитці горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 5 |
| 202 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в керамогранитній плитці горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | -5 |
| 203 | Монтаж відеокамери | шт | 11 |
| 204 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Коробка монтажна) | шт | 9 |
| 205 | Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських] | р.місце | 1 |
| 206 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 11 |
| 207 | Патч панелі | шт | 1 |
| 208 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 300 | шт | 1 |
| 209 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 210 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 70 |
| 211 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 77 |
| 212 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 77 |
| 213 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 80 |
| 214 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа 19" 24U), переріз до 16 мм2 | м | 77 |
|  | Локальний кошторис 02-01-016_СКД на Систему контролювання доступу |  |  |
| 215 | Монтаж контролеру системи | шт | 7 |
| 216 | Монтаж акумуляторів | шт | 7 |
| 217 | Пристрій для розблокування дверей | шт | 7 |
| 218 | Електрорігельний замок | шт | 7 |
| 219 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 7 |
| 220 | Монтаж кнопок виходу ISK-841C | шт | 5 |
| 221 | Монтаж зчитувачив | шт | 9 |
| 222 | Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (Комплект автоматики АТІ 5000 для воріт) | шт | 1 |
| 223 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 14 |
| 224 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 5 |
| 225 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в газобетоні горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | 5 |
| 226 | Свердління кільцевими алмазними свердлами в бетоні горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 2 |
| 227 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в бетоні горизонтальних отворів діаметром 20 мм | шт | 2 |
| 228 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 17 |
| 229 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 16 |
| 230 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 51 |
| 231 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 14 |
| 232 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 134 |
| 233 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа), переріз до 16 мм2 | м | 48 |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на Система охоронної сигналізації |  |  |
| 234 | Монтаж корпусу для контролера системи сигналізації | шафа | 1 |
| 235 | Монтаж модулів розширення сигналізації | шафа | 3 |
| 236 | Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | м | 2 |
| 237 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 2 |
| 238 | Монтаж панелі керування системи охорони (КЖ) | шт | 2 |
| 239 | Встановлення акумуляторів | шт | 2 |
| 240 | Встановлення блоку живлення | шт | 1 |
| 241 | Монтаж магнітного контакта на поверхню (СМК) | шт | 11 |
| 242 | Монтаж сповіщувачів | шт | 11 |
| 243 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 129 |
| 244 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 129 |
| 245 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 26 |

Примітка: У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або   тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ.«Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи

«Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (2 пусковий комплекс)за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45400000-1 – Завершальні будівельні роботи

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ. «Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (2 пусковий комплекс) | робота | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Умови виконання робіт: роботи з реконструкції виконуються в умовах щільної забудови, стиснених умов складування матеріалів та базування будівельної техніки.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-03-01 на Елетрогенераторна установка |  |  |
| 1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг | м | 650 |
| 2 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 2 |
| 3 | Монтаж дизель-генератора | шт | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-03-02 на Автоматична система пожежогасіння |  |  |
| 4 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (ПУіЗ "Тірас- 1") | шт | 1 |
| 5 | Монтаж блока живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230) | шт | 1 |
| 6 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год (Акумулятор 12В 18А/г ) | шт | 1 |
| 7 | Монтаж МГП Модуль газового пожежогасіння "Імпульс- 14" | шт | 3 |
| 8 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (СПД-3) | шт | 2 |
| 9 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 2 |
| 10 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" | шт | 4 |
| 11 | Монтаж Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (СОМК- 1-8) | шт | 1 |
| 12 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |
| 13 | Прокладання коробів пластикових | м | 390 |
| 14 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 710 |
|  | Локальний кошторис 02-03-03 на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі |  |  |
| 15 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС "INTEGRA-32 зони" | шт | 1 |
| 16 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год (Сивнцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP- 127) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж Сповіщувача газу метану та чадного газу | шт | 4 |
| 18 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишитиприміщення! Аварійний витікгазу Викличте службу 04") | шт | 1 |
| 19 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 60 |
| 20 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 60 |
|  | Локальний кошторис 02-03-04 на Системи протипожежного захисту: Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (вчастині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання),системи проводового |  |  |
| 21 | Монтаж Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (JB-TB- TC5109) | шт | 1 |
| 22 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В 18А/г) | шт | 2 |
| 23 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.( ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення") | шт | 1 |
| 24 | Монтаж блока живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230) | шт | 1 |
| 25 | Монтаж Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год (Акумулятор 12В 18А/г ) | шт | 1 |
| 26 | Монтаж Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні (JTW-ZOM-TC5162) | шт | 3 |
| 27 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (СПД-3) | шт | 3 |
| 28 | Монтаж Пристрій проміжний на 5 променів (Пристрій вводу-виводу адресний TCМК5265) | шт | 1 |
| 29 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 5 |
| 30 | Монтаж Конструкції для установлення сповіщувача (Ізоляційна база TCDZ516) | шт | 1 |
| 31 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (J-SAP- TCSB5264) | шт | 3 |
| 32 | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр 100 мм | м | 300 |
| 33 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 300 |
| 34 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 430 |
| 35 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А ( 6A Schneider Electric EZ9F34106 Easy9) | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-03-05_ВС на Систему відеоспостереження |  |  |
| 36 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (під камери: QNO- C9083R/VEX; XNO-8082R/VAP) | шт | 8 |
| 37 | Монтаж відеокамери | шт | 10 |
| 38 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Коробка монтажна) | шт | 10 |
| 39 | Монтаж Шафа настінна 19" 12U | шт | 1 |
| 40 | Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських] | р.місце | 1 |
| 41 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 15 |
| 42 | Патч панелі | шт | 1 |
| 43 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |
| 44 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 300 | шт | 1 |
| 45 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |
| 46 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 180 |
| 47 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | м | 4 |
| 48 | Труба поліетиленова по стінах і стелях з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (під оптоволокно) | м | 20 |
| 49 | Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | м | 2 |
| 50 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 180 |
| 51 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 135 |
| 52 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа 19" 12U), переріз до 16 мм2 | м | 75 |
|  | Локальний кошторис 02-03-06_СКД на Систему контролювання доступу |  |  |
| 53 | Монтаж контролеру системи | шт | 1 |
| 54 | Монтаж акумуляторів | шт | 1 |
| 55 | Електрорігельний замок | шт | 10 |
| 56 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 | шт | 1 |
| 57 | Монтаж зчитувачив | шт | 1 |
| 58 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 6 |
| 59 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 6 |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 12,28 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,6 |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2010,13 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | - |  |
| 8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 177,55 |  |
| 9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |
| 9.3 |  | у зимовий період | люд.год | - |  |
| 9.4 |  | у літній період | люд.год | - |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 2199,96 |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,7 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 10 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 3,0536 |  |
| 11 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 22,44 |  |
| 12 |  | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 10,12 |  |
| 13 |  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 0,5896 |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 14 |  | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 3,388 |  |
| 15 |  | Дрилі електричні | маш. год | 24,26314 |  |
| 16 |  | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 32,12 |  |
| 17 |  | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 44,0517 |  |
| 18 |  | Перфоратори електричні | маш. год | 5,39033 |  |
| 19 |  | Пістолет монтажний | маш. год | 146,8962 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 20 |  | Адаптер SC/PC- SC/PC | шт | 4 |  |
| 21 |  | Аккумулятор 12В 12 А/г | шт | 2 |  |
| 22 |  | Аккумулятор 12В 18 А/г ORION | шт | 1 |  |
| 23 |  | Аккумулятор 12В 18А/г | шт | 1 |  |
| 24 |  | Бірка маркувальна | 100шт | 4,42012 |  |
| 25 |  | Блок живлення БЖ-1230 „Тірас-12" | шт | 1 |  |
| 26 |  | Блок живлення БЖ-1230 ORION | шт | 1 |  |
| 27 |  | Блок контролю та керування, "INTEGRA-32 зони" | шт | 1 |  |
| 28 |  | Вимикач автоматичний , 6A Schneider Electric EZ9F34106 Easy9 | шт | 1 |  |
| 29 |  | Вита пара FTP 4x2х0,51 | 1000м | 0,309 |  |
| 30 |  | Вита пара UTP, кат.5е | 1000м | 0,0103 |  |
| 31 |  | Гвинт 3,5х9,5 самосвердлювальний цб нпкр PH | 100шт | 0,18 |  |
| 32 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000435 |  |
| 33 |  | ДШМ "потай" 6х35 без шурупа 100шт/уп | 100шт | 25 |  |
| 34 |  | ДШМ "потай" 6х35 без шурупа 100шт/уп | 100шт | 17,8 |  |
| 35 |  | Дрантя | кг | 0,6 |  |
| 36 |  | Дюбель з шурупом 6х40 потай для швидкого монтажу | 100шт | 0,38 |  |
| 37 |  | Дюбель розпірний з шурупом з шестигранною головкою 10х100 мм | шт | 6 |  |
| 38 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 2,8829 |  |
| 39 |  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,000055 |  |
| 40 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0317 |  |
| 41 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0061456 |  |
| 42 |  | Електроенергія | кВт-год | 1,312 |  |
| 43 |  | Ізолюючий ковпачок RJ45 сірий | шт | 1 |  |
| 44 |  | Ізоляційна база TCDZ516 | шт | 1 |  |
| 45 |  | Кабель J- Y (St) Y Lg 2х2х0,8 | 1000м | 0,103 |  |
| 46 |  | Кабель ВВГнгд 5х150мм2 | км | 0,16 |  |
| 47 |  | Кабель КВВГЭнгд 4х1,5мм2 | км | 0,105 |  |
| 48 |  | Кабель КВВГнгд 5х1,5мм2 | км | 0,09 |  |
| 49 |  | Кабель ПСВВ нг 4х0,4 | 1000м | 0,0515 |  |
| 50 |  | Кабель ШВВП 2 х 0,75 | 1000м | 0,0103 |  |
| 51 |  | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,4738 |  |
| 52 |  | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x1,5 | 1000м | 0,2884 |  |
| 53 |  | Кабель вогнетривкий безгалогенний NHXH FE180/E30, 0,6/1kV, 3х1,5 | км | 0,0412 |  |
| 54 |  | Кабель звита пара, кат. 5е, 4х2х0.51 мм, FTP LSZH, LEGRAND | м | 403,92 |  |
| 55 |  | Кабельна стяжка 200х4,8 | 100шт | 4,6 |  |
| 56 |  | Кабельний органайзер 1U ОК-СМ107 | шт | 1 |  |
| 57 |  | Конектор 50U RJ45 кат.6а FTP з двома вставками-ОК-J202 | шт | 11 |  |
| 58 |  | Короб пластиковий 20*10мм | 1000м | 0,707 |  |
| 59 |  | Короб пластиковий 60х40 | м | 2 |  |
| 60 |  | Коробка вогнестійка FLAMEBOX - E90, IP54/55, 400В КВР 01/30 | шт | 3 |  |
| 61 |  | Кріплення для труби, d20мм | шт | 260 |  |
| 62 |  | Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5*9 | шт | 430 |  |
| 63 |  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 7,416 |  |
| 64 |  | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс- 14" з огнегасної речовиною Хладон НFС227еа / кг. 21,54 | шт | 6 |  |
| 65 |  | Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203A, SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз'єм, Tx 1310nm | шт | 1 |  |
| 66 |  | Модуль оптичний SFP-WDM-SM-0203B SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз'єм, Tx 1550nm | шт | 1 |  |
| 67 |  | Монтажна коробка для циліндричних камер SBO-100B1/VEX | шт | 10 |  |
| 68 |  | Набір кріплення М6 (гвинт шайба гайка)(компл) | шт | 28 |  |
| 69 |  | Накладка гумова для RJ-45 UTP | шт | 10 |  |
| 70 |  | Оповіщувач світло-звуковий "ДЖМІЛЬ-1" 12В | шт | 2 |  |
| 71 |  | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11 ТОВ "Тірас-12" | шт | 1 |  |
| 72 |  | Оповіщувач світловий ОС-6.1 ( 12/24V ) "Аварійне освітлення" | шт | 1 |  |
| 73 |  | Оповіщувач світловий ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення" | шт | 1 |  |
| 74 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Пожежа" | шт | 1 |  |
| 75 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3 "Газ Не входити!" | шт | 1 |  |
| 76 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4 "Газ Виходь!" | шт | 1 |  |
| 77 |  | Панель керування пожежної сигналізації Automatic Fire Alarm Control Panel 4 loops JB- TB-TC5109 | шт | 1 |  |
| 78 |  | Патч панель кат. 5 FTP 24 порта | шт | 1 |  |
| 79 |  | Патч-корд RJ45 кат. 5 FTP 0,5м Legrand | шт | 1 |  |
| 80 |  | Патч-корд RJ45 кат. 6а SFT 0,5м Legrand | шт | 12 |  |
| 81 |  | Патч-корд RJ45 кат. 6а SFT 2м Legrand | шт | 2 |  |
| 82 |  | Патч-панель ODF 19/1U-24SC-1/S24-NYW-A під 24 оптичних адаптерів SC, адаптери під кутом, з організатором патчкордів, Комплектація: касети, гільзи, стяжки, кріплення до стійки, організатори волокон, гвинти для кріплення адаптерів. PICOTEL. | шт | 1 |  |
| 83 |  | Пачкорд SC/PC 3мм, 1м | шт | 1 |  |
| 84 |  | Пачкорд SC/PC 3мм, 2м | шт | 1 |  |
| 85 |  | Перемичка заземлювальна | шт | 7 |  |
| 86 |  | Пігтейл SC/PC - 0.9мм, 1.5м | шт | 4 |  |
| 87 |  | Покажчик світловий (Вихід) Грінлайт Вихід | шт | 3 |  |
| 88 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,122 |  |
| 89 |  | Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння. ПУіЗ "Тірас-1" | шт | 1 |  |
| 90 |  | Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння. ПАЗ "Тірас" | шт | 1 |  |
| 91 |  | Пристрій вводу-виводу адресний TCМК5265 | шт | 1 |  |
| 92 |  | Пристрій ручного запуску пожежогасіння. ПРЗ "Тірас" | шт | 1 |  |
| 93 |  | Резистор | шт | 2 |  |
| 94 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М75 | м3 | 0,063 |  |
| 95 |  | Саморіз г/к дерево 3,5х35 | 100шт | 25 |  |
| 96 |  | Саморіз г/к дерево 3,5х35 | 100шт | 17,8 |  |
| 97 |  | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-127 | шт | 1 |  |
| 98 |  | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,892 |  |
| 99 |  | Сповіщувач газу метану СН4 DG-1 ME | шт | 2 |  |
| 100 |  | Сповіщувач магнитоконтактний СОМК 1-8 | шт | 1 |  |
| 101 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПД - 3 | шт | 3 |  |
| 102 |  | Сповіщувач пожежний ручний адресний J- SAP-TCSB5264 | шт | 3 |  |
| 103 |  | Сповіщувач чадного газу (оксиду вуглецю) СО2 DG-1 CO | шт | 2 |  |
| 104 |  | Стрічка для ізоляції | рул | 1 |  |
| 105 |  | Стрічка ізоляціна | рул | 1 |  |
| 106 |  | Стяжкі пластикові білі 3,5х200 100шт/уп | 100шт | 5 |  |
| 107 |  | Точковий сповіщувач адресний димовий JTY-GM-TC5161 | шт | 4 |  |
| 108 |  | Точковий сповіщувач адресний тепловий JTW-ZOM-TC5162 | шт | 4 |  |
| 109 |  | Тримач гофротруби діаметр 20мм | шт | 120 |  |
| 110 |  | Труба гофрована ПВХ з протяжкою, діаметр 16 мм | 1000м | 0,088 |  |
| 111 |  | Труба гофрована ПВХ з протяжкою, діаметр 20 мм | 1000м | 0,3636 |  |
| 112 |  | Труба гофрована ПВХ з протяжкою, діаметр 20 мм | 1000м | 0,02 |  |
| 113 |  | Труба гофрована ПВХ з протяжкою, діаметр 32 мм | 1000м | 0,082 |  |
| 114 |  | Труба з поліетилену низького тиску ПНД 100 | м | 300 |  |
| 115 |  | Труби поліетиленові, діаметр 32 технічна | м | 20 |  |
| 116 |  | Хомут з майданчиком під гвинт | шт | 10 |  |
| 117 |  | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 11,2 |  |
| 118 |  | Шуруп 3,5х25 д/гк/мет пот PH фосф | 100шт | 0,1 |  |
| 119 |  | Шуруп 3,5х35 д/гк/дер пот PH фосф | 100шт | 0,36 |  |
| 120 |  | Шуруп 3,5х35 д/гк/мет пот PH фосф | 100шт | 0,36 |  |
| 121 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000028 |  |
| 122 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00053 |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 123 |  | Електроенергія | кВт-год | 36,0032 |  |
| 124 |  | Мастильні матеріали | кг | 1,5234 |  |
|  |  | Разом | грн. |  |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |
| 125 |  | ECS2100-28P комутатор L2, що має 24 10/100/1000Base-T портів з підтримкою PoE та 4 SFP слота | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 126 |  | U-Prox IP400 прилад доступу | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 127 |  | Акумулятор Ventura GPL 12-7,2 | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 128 |  | Блок 19" розподілу живлення 9х2Р+3 розеток, з індикатором | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 129 |  | Блок 2-х вентиляторний 19" 1U до шаф з вимикачем та цифровим термостатом | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 130 |  | Джерело безперебійного живлення Powercom RPT-2000AP SCHUKO | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 131 |  | Дизельний генератор E-Light Powerpack BD. 440.K.P. Stanby 440kVa | шт | 1 |  |
| 132 |  | Електроригельний замок YB-500А (LED), 192х25х37мм | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 133 |  | Камера QNO-C9083R/VEX ціліндрична IP, 8 МП 3,2-10,2мм (3,2х), варіофокальна, РОЕ | шт | 2 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 |  |
| 134 |  | Камера XNO-8082R/VAP циліндрична ІР, 6 МП 2,8-8,4мм (3х), варіофокальна, РОЕ | шт | 8 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 8 |  |
| 135 |  | Причіп для агрегатів G9-4417 | шт | 1 |  |
| 136 |  | Рубильник з бічною незнімною рукояткою номінальний струм 250 А, кількість полюсів 1 РП11-35100 | шт | 2 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 |  |
| 137 |  | Універсальний зчитувач U-Prox IP SL mini | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 138 |  | Шафа 19" 12U, глибина 600мм | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн. |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 36,003 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 1,523 |  |

Примітка: У разі, якщо дана відомість послуги містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок вартості тендерної пропозиції за визначеними формами згідно та у відповідності до кошторисних норм України та з урахуванням обсягів робіт, зазначених у технічних, якісних та кількісних характеристиках до тендерної документації (кошторисна документація),  зокрема:

- договірну ціну (вид договірної ціни – динамічна);

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- дефектний акт;

- локальний кошторис;

- підсумкова відомість ресурсів.

Підсумкова відомість ресурсів, що надається учасником у складі тендерної пропозиції повинна відповідати відомості ресурсів, що міститься у технічних, якісних та кількісних характеристиках, за винятком відомостей про будівельні машини і механізми, а також про будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат та їх кількісних показників, оскільки такі відомості можуть відрізнятися залежно від виду машини, а також правового статусу (власність або користування)

Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

Учасник повинен виконати роботи, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строк до 25.12.2025.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання робіт, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Об’єкт замовника де необхідно виконати роботи знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Донорська, 6А.

Переможець, незалежно від терміну проведення робіт, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ.«Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи

«Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (3 пусковий комплекс)за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45400000-1 – Завершальні будівельні роботи

| № п/п | Назва робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція нежитлових будівель та споруд, які складаються з літ. «Б», літ. «Г2», літ. «Л», літ. «М», літ. «Н» без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані, з внутрішнім переплануванням, з улаштуванням додаткових приміщень шляхом надбудови одного поверху над літ. «Б» та з підвищенням висотних відміток літ. «Б», для розміщення адміністративно-інформаційного центру Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України», з благоустроєм прилеглої території за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Донорська (колишня - Слєпньова), 6А (3 пусковий комплекс) | робота | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Умови виконання робіт: роботи з реконструкції виконуються в умовах щільної забудови, стиснених умов складування матеріалів та базування будівельної техніки.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 46,697 |
| 2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 100,065 |
| 3 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 127 |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 1,0 м3. | т | 255,63 |
| 5 | Перевезення сміття до 27 км | т | 255,63 |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на Благоустрій |  |  |
|  | Роздiл 1. Стовпчики антипаркувальні |  |  |
| 6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1 | м3 | 4,8 |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,2 |
| 8 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки ПВХ | м2 | 8,64 |
| 9 | Бетонування стовпчиків | м3 | 4,2 |
| 10 | Установлення стовпчиків | стовп. | 24 |
|  | Роздiл 2. Відвід води |  |  |
| 11 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м | 84 |
|  | Вiддiл 1. В'їздна група та огорожа |  |  |
|  | Роздiл 1. Огорожа секційна (ламелі) 125,2м (секція 2020*2400) |  |  |
| 12 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 150 |
| 13 | Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками | м2 | 15 |
|  | Роздiл 2. Ворота відкатні з хвірткою та автоматикою (1шт) |  |  |
| 14 | Монтаж опорно-ходової частини воріт | т | 0,41 |
| 15 | Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою | т | 0,35 |
|  | Роздiл 3. Встановлення флагштоків (3шт) |  |  |
| 16 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,836 |
| 17 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 0,324 |
| 18 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,432 |
| 19 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1,08 |
| 20 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,01485 |
| 21 | Монтаж флагштоку у комплекті із прапором | т | 0,161 |
|  | Роздiл 4. Заміна люків інженерних мереж |  |  |
| 22 | Заміна чавунних люків | шт | 12 |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на Відновлення дорожнього покриття після будівельних робіт |  |  |
| 23 | Нарізування швів у асфальтобетоні | м шва | 564 |
| 24 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 10,395 |
| 25 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 31,185 |
| 26 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 1,0 м3. | т | 67 |
| 27 | Перевезення сміття до 27 км | т | 67 |
| 28 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 31,185 |
| 29 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 1,0 м3. | т | 49,896 |
| 30 | Перевезення ґрунту до 27 км | т | 49,9 |
| 31 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | м3 | 10,395 |
| 32 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 31,185 |
| 33 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 207,9 |
| 34 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 207,9 |
| 35 | Ремонт бордюрів | м | 6 |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1177,08 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 10,82 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,3 |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | - |  |
| 8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 145,23 |  |
| 9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |
| 9.3 |  | у зимовий період | люд.год | - |  |
| 9.4 |  | у літній період | люд.год | - |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 1333,13 |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,3 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 10 |  | Екскаватор навантажувач JCB | маш. год | 33,12423 |  |
| 11 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 31,36276 |  |
| 12 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 1,0418 |  |
| 13 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 6,24307 |  |
| 14 |  | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 76,3189 |  |
| 15 |  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 58,42923 |  |
| 16 |  | Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів | маш. год | 27,54576 |  |
| 17 |  | Перевезення ґрунту до 27 км | т | 49,9 |  |
| 18 |  | Перевезення сміття до 27 км | т | 322,63 |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 19 |  | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 2,64319 |  |
| 20 |  | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 1,2628 |  |
| 21 |  | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 3,439128 |  |
| 22 |  | Ямокопачі | маш. год | 1,155 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 23 |  | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,12474 |  |
| 24 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,002093 |  |
| 25 |  | Вода | м3 | 1,99386 |  |
| 26 |  | Ворота розсувні автоматичні | шт | 1 |  |
| 27 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,048 |  |
| 28 |  | Гідроізол | м2 | 38,4648 |  |
| 29 |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0001584 |  |
| 30 |  | Диск алмазний відрізний 350x3,5x25,4 | шт | 2 |  |
| 31 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,008052 |  |
| 32 |  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0002044 |  |
| 33 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,000483 |  |
| 34 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,000672 |  |
| 35 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А | т | 0,0021 |  |
| 36 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,0007954 |  |
| 37 |  | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 0,0197445 |  |
| 38 |  | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,0000153 |  |
| 39 |  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,861 |  |
| 40 |  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,006264 |  |
| 41 |  | Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H110 з решіткою чавунною щілинною С250 | шт | 84 |  |
| 42 |  | Люк чавунний магістральний важкий з замком | шт | 12 |  |
| 43 |  | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,2016 |  |
| 44 |  | Опорно-ходова частина воріт тр.100*100*8 (L=6000) | т | 0,35 |  |
| 45 |  | Паркан (RAL 7016 Антрацитово-сірий) Н=2м двусторонні | м | 150 |  |
| 46 |  | Пісок природний, рядовий | м3 | 12,8304 |  |
| 47 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,65 |  |
| 48 |  | Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм | т | 0,0019008 |  |
| 49 |  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,000369 |  |
| 50 |  | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,036 |  |
| 51 |  | Решітка брудозахисна гума+щітка 1100*800 | шт | 2 |  |
| 52 |  | Розпашні ворота 5000*2000 (RAL 7016 Антрацитово-сірий) | шт | 2 |  |
| 53 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,24 |  |
| 54 |  | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 | м2 | 9,6768 |  |
| 55 |  | Стовбчик металевий 60*60*2, L=3000, поґрунтований та пофарбований | шт | 73 |  |
| 56 |  | Стовпчики | шт | 24 |  |
| 57 |  | Суміш піщано-цементна | м3 | 5,88 |  |
| 58 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 | т | 24,90642 |  |
| 59 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 4,263 |  |
| 60 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 | м3 | 1,76 |  |
| 61 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 | м3 | 1,1016 |  |
| 62 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 2,07 |  |
| 63 |  | Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,02646 |  |
| 64 |  | Флагшток у комплекті із прапором та закладною деталлю, L=10 м | шт | 3 |  |
| 65 |  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0000297 |  |
| 66 |  | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0004309 |  |
| 67 |  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0000714 |  |
| 68 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000005 |  |
| 69 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000135 |  |
| 70 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,0315 |  |
| 71 |  | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,0009913 |  |
| 72 |  | Швелери N16-24 із сталі марки 18сп | т | 0,00164 |  |
| 73 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,38 |  |
| 74 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300 | м3 | 64,1142 |  |
| 75 |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,49388 |  |
| 76 | +С123-515-У варіант 1 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,1512 |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 77 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,6314 |  |
| 78 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0253 |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 0,631 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 0,025 |  |
|  |  | Довідкові дані |  |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 1,1646 |  |

Примітка: У разі, якщо дана відомість послуги містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок вартості тендерної пропозиції за визначеними формами згідно та у відповідності до кошторисних норм України та з урахуванням обсягів робіт, зазначених у технічних, якісних та кількісних характеристиках до тендерної документації (кошторисна документація),  зокрема:

- договірну ціну (вид договірної ціни – динамічна);

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- дефектний акт;

- локальний кошторис;

- підсумкова відомість ресурсів.

Підсумкова відомість ресурсів, що надається учасником у складі тендерної пропозиції повинна відповідати відомості ресурсів, що міститься у технічних, якісних та кількісних характеристиках, за винятком відомостей про будівельні машини і механізми, а також про будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат та їх кількісних показників, оскільки такі відомості можуть відрізнятися залежно від виду машини, а також правового статусу (власність або користування)

Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

Учасник повинен виконати роботи, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строк до 25.12.2025.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання робіт, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Об’єкт замовника де необхідно виконати роботи знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Донорська, 6А.

Переможець, незалежно від терміну проведення робіт, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 29 444 724,17 грн. (двадцять дев’ять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сімсот двадцять чотири гривні 17 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281 та згідно наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.