ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля кондиціонерів за кодом CPV за ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-02-013044-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля кондиціонерів за кодом CPV за ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару. | Технічні характеристики / опис предмету. |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W/FDC100VNA-W | # Тип кондиціонера: настінний # Рекомендована площа приміщення, кв.: 100 # Тип компресора: Інверторний # Потужність, що видається в режимі охолодження (ном.), кВт: 10 # Потужність, що видається в режимі нагріву (ном.), кВт: 11,2 # Потужність в режимі охолодження, кВт: 3,19 # Потужність в режимі нагрівання, кВт: 2,78 # Клас енергоефективності охолодження: А # Клас енергоефективності нагрівання: А # SEER 6,6 # SCOP 4,4 # EER 3,13 # COP 4,03 # Внутрішній блок: SRK100ZR-S # Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: 1197x339x262 # Вага внутрішнього блоку, кг: 16,5 # Рівень шуму в режимі охолодження, дБА: 23 # Рівень шуму в режимі нагріву, дБА: 27 # Об'єм повітря, що прокачується (охолодження), м3/хв.: 24,5/21,3/17,6/10,4 # Зовнішній блок: FDC100VNA # Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: 970х845х370 # Вага зовнішнього блоку, кг: 80 # Діапазон робочих температур у режимі охолодження: -15/+50 # Діапазон робочих температур у режимі нагрівання: -20/+24 # Нижня температурна межа роботи на нагрівання: -20 # Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (охолодження), дБА: 54 # Рівень звукового тиску зовнішнього блоку (нагрів), дБА: 56 # Тип холодоагенту: R-410A # Діаметр фреонопроводу рідина, дюйм: 3/8 # Діаметр фреонопроводу газ, дюйм: 5/8 # Максимальна довжина фреонопроводу, м: 50 # Перепад висот між блоками, м: 50 # Електроживлення: ~1/230/50 # Гарантія, міс: 120 |

1. Товар (складові товару) повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Всі елементи повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

4. Виконання постачання повинно здійснюватися  відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

5. Вартість доставки товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до доставки мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження, монтаж, пусконалагоджування).

6. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

7. Надати у складі пропозиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору.

У разі, якщо у даній технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, то після кожного такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент». У разі,  якщо дана технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва тощо, то таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 321 088,00 грн. (триста двадцять одна тисяча вісімдесят вісім гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.