ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за кодом ДК 021:2015 90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-04-13-001658-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за кодом ДК 021:2015 90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основна послуга з промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою м. Київ, вул. Волинська,26. | послуга | 1 |
| 2 | Основна послуга з промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою м. Київ, вул. Володимира Сікевича,28. | послуга | 1 |
| 3 | Аварійна послуга з промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою м. Київ, вул. Волинська,26. | послуга | 2 |

Специфікація послуг

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основна послуга (вул. Волинська, 26, м. Київ) |  |  |
| 1 | Прочищення каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25% | м. п. | 284 |
| 2 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів асенізаційною машиною з бензиновим двигуном. | цикл | 12 |
| 3 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 50% | м | 25 |
|  | Основна послуга (вул. Володимира Сікевича, 28, м. Київ) |  |  |
| 1 | Прочищення каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25% | м. п. | 101 |
| 2 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів асенізаційною машиною з бензиновим двигуном. | цикл | 12 |
| 3 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 50% | м | 25 |
|  | Послуга 1 (аварійна) |  |  |
| 4 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 30% | м | 100 |
| 5 | Прочищення зливової каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25%, d-500 мм | м. п. | 20 |
|  | Послуга 2 (аварійна) |  |  |
| 6 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 30% | м | 100 |
| 7 | Прочищення зливової каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25%, d-500 мм | м. п. | 20 |

Вимоги до надання послуг:

1. Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі здійснюються за адресою: вул. Волинська, 26 та вул. Володимира Сікевича, 28 у Солом’янському районі м. Києва.

1.1. Прочистка каналізаційної мережі на території Замовника здійснюється в робочі дні тижня з 09.год.00хв. до 18 год.00хв.

2. Виконавець зобов’язується власними силами із залученням необхідної кількості працівників та техніки (мулососних машин, машин для прочистки трубопроводів під високим тиском) виконати зазначені послуги за вказаною Замовником адресою.

3. Виконавець самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання необхідного для надання таких послуг.

4. Транспортування, навантаження та розвантаження відходів, отриманих від прочищення каналізаційних мереж і колодязів, здійснюється Виконавцем з дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства та за власний рахунок.

5.	Під час надання послуг з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі - виконавець повинен:

5.1.	використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища,

5.2.	 негайно повідомити Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення,

5.3.	 не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг),

5.4.	 дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху,

5.5.	 при наданні послуг з промивки забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів,

6.	За результатами наданих послуг Виконавець надає супровідну первинну документацію: Акт наданих послуг одночасно з калькуляцією вартості наданих послуг на кожну надану послугу окремо, згідно переліку послуг зазначених в даному додатку.

7. Виконавець несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна Замовника, яке знаходиться на території надання послуг.

8. Після надання послуг має забезпечити прибирання та вивіз сміття з території (Об’єкту) протягом 1 (одного) дня.

Примітка:

Учасник розраховує вартість послуг відповідно до діючих норм, стандартів та нормативів з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 122 638,34 грн. (сто двадцять дві тисячі шістсот тридцять вісім гривень 34 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.