**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обстеження будівлі блоку цехів літ. «П» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробовувань»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-03-27-005072-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з технічного обстеження будівлі блоку цехів літ. «П» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробовувань»

**Об'єкт, який підлягає обстеженню, відноситься до класу наслідків:** СС1.

Технічне обстеження будівлі блоку цехів літ. «П» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26. Звіт надати в паперовому та електронному (pdf) вигляді. ***(надати гарантійний лист)***

Площа – 170,8 м2,

Місце надання послуг – м. Київ, вул. Волинська, 26.

***Перелік послуг:***

- Ознайомлення з запитом Замовника, існуючою технічною документацією. Складання договірної  
документації.  
- Визначення конструктивного рішення будівлі.  
- Виконання обстежень несучих конструкцій будівлі із визначенням технічного стану: фасади, внутрішні та зовнішні стіни, конструкції перекритій і покриття, конструкція покрівлі.

Виконання обмірів в об’ємі  
необхідному для виконання робіт.  
- Фотозйомка окремих фрагментів будинків чи конструкцій.  
- Візуальне обстеження будівельних конструкцій.  
- Розробка та складання різних видів документів. Складання текстової частини документу: висновок,  
методика, технічне завдання, технічні умови, пояснювальна записка.  
- Оформлення звіту за результатами наданих послуг.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ЗМІСТ ПОСЛУГ** |
| 1 | Ознайомлення з запитом Замовника, існуючою технічною документацією. Складання договірної документації. |
| 2 | Попередній огляд конструкцій будівлі. Складання плану робіт з обстеження. |
| 3 | Виконання візуального обстеження будівлі із визначенням технічного стану всіх конструкцій: фундаментів, зовнішніх та внутрішніх стін, покриття та перекриття, покрівлі, сходів, підлог, стель, опорядження, елементів заповнення віконних та дверних отворів, елементів комунікацій тощо. Виявлення, ескізування та фотофіксація дефектів конструкцій (пошкоджень/руйнувань, порушення геометричних розмірів чи перерізів, деформацій, нахилів, зсувів і деформацій у вузлах сполучень, пошкодження чи руйнування захисних і антикорозійних покриттів). |
| 4 | Коригування існуючих креслень за обмірними ескізами (за необхідності). |
| 5 | Складання технічного звіту про фактичний технічний стан конструкцій будівлі за результатами обстеження (загальний опис об’єкту і конструктивних елементів, детальний опис виявлених дефектів). |
| 6 | Аналіз виявлених дефектів з точки зору дотримання будівельних норм і можливості подальшої експлуатації чи реконструкції (ремонтопридатність, необхідність підсилення тощо). Визначення ймовірних причин виникнення вказаних дефектів. |
| 7 | Складання висновку та оцінка дійсного технічного стану як окремих елементів, так і будівлі в цілому. |
| 8 | Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації, ремонту, підсилення окремих конструкцій чи будівлі в цілому. |

***\*) Замовник забезпечує доступ до приміщень, що обстежуються, і надає супроводжуючу особу.***

***\*\*) Вихідний документ (Звіт) оформлюється печаткою сертифікованого спеціаліста з питань обстеження, що має відповідний державний сертифікат. (надати гарантійний лист)***

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 13 726,50 грн. (тринадцять тисяч сімсот двадцять шість гривень 50 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.