**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2**. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 за код ДК 021:2015 90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-08-11-008117-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28** | **послуга** | **1** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочищення каналізації з прочищенням, промивкою тавідкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів,забрудненість до 25% |  м.п. | 101 |
| 2 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязівасенізаційною машиною з бензиновим двигуном. | цикл | 6 |
| 3 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів іззастосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивнихнасадок: м'які відкладення, внутрішній діаметртрубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 30% |  м | 10 |
| 4 | Фрезерування дефектів внутрішньої поверхнітрубопроводів, вид дефекту: корені дерев |  місце | 2 |

**Учасник надає гарантійні листи в довільній формі, що:**

1.Виконавець зобов’язаний дотримуватися Правил технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України.

2.Виконавець зобов’язується власними силами із залученням необхідної кількості працівників та техніки (мулососних машин, машин для прочистки трубопроводів під високим тиском) виконати зазначені послуги за вказаною адресою.

3. Прочистку каналізаційної мережі на територій Установи необхідно здійснювати в робочі дні тижня з 09.год.00хв. до 18 год.00хв.

4. Наявність у Виконавця Дозволу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України ( або Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки (у колодязях, колекторах, трубопроводах, котлованах ).

5. Після прочистки каналізаційної мережі Виконавець надає Замовнику наступні документи:

- Акт наданих Послуг;

6. Учасник гарантує, що надання послуг не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

7. Послуги надаються за заявкою Замовника.

Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції скановану копію оригіналу сертифікату ISO 9001 система управління якістю та оригінал звіту, Скановану копію оригіналу сертифікату ISO 14001 система екологічного менеджменту та оригінал звіту, Скановану копію оригіналу Оригінал сертифікату ISO 45001 управління охороною праці та оригінал звіту.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 14 485,00 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.