ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги повірки 400 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (включаючи регулювання та налаштування) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-17-006428-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги повірки 400 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (включаючи регулювання та налаштування) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Назва товару | Од. виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повірка комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху (включаючи регулювання та налаштування) | послуга | 400 |

СПЕЦИФІКАЦІ ПОСЛУГ:

- Вимоги до якості послуг:

Якість наданих Виконавцем Послуг з метрологічної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам наступних документів:

1) Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1314-VII в редакції від 01.01.2022 р.

2) Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 р. №193 в редакції від 03.05.2024 р.

3) ДСТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги.

4) Вимоги, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.06.2020 № 1242 «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» в редакції від 03.05.2024 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.09.2020 за № 862/35145.

5) Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 №94 в редакції від 27.09.2024 р.

6) Порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 10.11.2017 №833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» в редакції від 19.04.2022 р.

7) Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.11.2016 за № 1417/29547, в редакції від 03.05.2024 р.

Замовник у строк протягом 5 днів, з дня підписання договору, надсилає офіційним листом до Виконавця перелік місць розташування з координатами стаціонарних технічних засобів (приладів контролю).

Інформація в переліку місць розташування з координатами стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) не є остаточною, можливі зміни в залежності від потреби повірки на інших місцях розташування стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) та/або тимчасової відсутності потреби в здійсненні повірки на зазначених місцях розташування з координатами стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) через тимчасову непрацездатність стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) та відсутності технічної можливості здійснити повірку. Замовник має змогу в робочому порядку звернутись до Виконавця задля внесення змін до переліку місць розташування з координатами стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) за умови збереження кількості послуг зазначених в Договорі.

Результатом надання метрологічних послуг з повірки засобів вимірювальної техніки є свідоцтво про повірку та/або паспорт ЗВТ з відбитком тавра повірника, або довідка про непридатність ЗВТ до застосування.

Прийом наданих послуг оформлюється актом наданих послуг. Після проведення робіт з повірки Виконавець надає Замовнику сертифікати відповідності типу (Модуль F) або свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки не раніше ніж за місяць та не пізніше ніж за день до закінчення дійсного сертифікату відповідності типу (Модуль F) або свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

Строк надання послуг – до 25.12.2026 року.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 060 000,00 грн. (шість мільйонів шістдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.