ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з виготовлення проєктної документації «Система пожежної сигналізації за адресою вул. Володимира Сікевича, 28, Солом’янський район, м. Київ» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-31-001784-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з виготовлення проєктної документації «Система пожежної сигналізації за адресою вул. Володимира Сікевича, 28, Солом’янський район, м. Київ» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування

Завдання на проєктування

об’єкта

«Система пожежної сигналізації за адресою вул. Володимира Сікевича, 28, Солом’янський район, м. Київ»

| № з/п | Назва послуги | Кількість | Одиниця виміру | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка проєкту монтажу пожежної сигналізації - розробка проєкту пожежної сигналізації на будову адміністративної будівлі літера «А» з розрахунком кількості встановлення димових адресних датчиків; - розробка проєкту пожежної сигналізації на будову гаражних боксів літера «Б» з розрахунком кількості встановлення теплових адресних датчиків; - розробка проєкту пожежної сигналізації на будівлю складу літера «З» з розрахунком кількості встановлення димових адресних датчиків ; - розробка проєкту пожежної сигналізації на будівлю складу літера «Ж» з розрахунком кількості встановлення димових адресних датчиків; -розробка проєкту пожежної сигналізації на будівлю складу літера «Є» з розрахунком кількості встановлення димових адресних датчиків. | 186,6 144,2 738,1 759,2 1087,7 | м2 м2 м2 м2 м2 |  |

Вимоги до якості :  проєктна документація  пожежної сигналізації визначається його відповідністю ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», правильним аналізом об'єкта, забезпеченням повного покриття зон датчиками, належною інтеграцією з іншими системами (вентиляція, пожежогасіння), правильним розміщенням компонентів та наявністю резервного живлення.  В проєкті всі компоненти системи повинні бути розташовані таким чином, щоб забезпечити вільний доступ до них для обслуговування та перевірок в змонтованій системі протипожежного захисту.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 78 172,60 грн. (сімдесят вісім тисяч сто сімдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.