ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги із виготовлення та монтажу скляних перегородок з металевим профілем (стін-перегородок) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (45421141-4 Монтаж перегородок)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-08-11-009344-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги із виготовлення та монтажу скляних перегородок з металевим профілем (стін-перегородок) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (45421141-4 Монтаж перегородок)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення та монтаж скляних перегородок з металевим профілем (стін-перегородок) | послуга | 1 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ

1. До складу послуги входить:

- Виготовлення конструкції,

- Доставка, розвантаження та підняття на 2й поверх матеріалів, що необхідні для збору конструкції;

- Монтаж (встановлення), перевірка стін-перегородок (до складу стін-перегородок, в тому числі, входить скло, профіль, фурнітура, витратні матеріали, броне-плівка та двері з фурнітурою.

За потреби, Учасник може, за домовленістю із Замовником, відвідати та оглянути об’єкт Замовника, де необхідно надати послуги, та провести відповідні розрахунки, з метою точного прорахунку тендерної пропозиції та всіх матеріалів, обладнання та устаткування та інш., що буде необхідне потенційному переможцю процедури закупівлі для виконання умов договору.

Об’єкт де планується встановлення Товару знаходиться у м. Києві, вул. Волинська, 26. Вся необхідна інформація буде надана потенційним Учасникам за зверненням та при обстеженні об’єкта.

(орієнтовні розміри, можливе відхилення від зазначених розмірів ± 5-7 мм)

Матеріали, що необхідні:

- Скло сатин, 10мм, гартоване;

- Броне-плівка прозора, товщиною не менше 240 мікрон;

- Набір петель;

- Двері;

- Металева рама (профіль);

- Натискний гарнітур;

- Пороги;

- Замки;

- Інша фурнітура та/або витратні матеріали, необхідні для надання цієї послуги;

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 423 000,00 грн. (чотириста двадцять три тисячі гривень 00 коп.) без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.