ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт блоку цехів літ. «П», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-02-16-005986-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт блоку цехів літ. «П», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

| № п/п | Перелік основних відомостей та вимог | Зміст основних відомостей та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту | Капітальний ремонт блоку цехів літ. «П», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 |
| 2 | Підстава для проектування | План фінансування на 2024 рік |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» |
| 5 | Джерело фінансування | Державний бюджет |
| 6 | Дані про генерального проектувальника | Визначається за результатами закупівлі |
| 7 | Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії | Одна стадія: Робочий проект |
| 8 | Інженерні вишукування | Відсутні |
| 9 | Дані про особливі умови будівництва( сейсмічність, просадні ґрунти підроблю вальні і підтоплю вальні території тощо). | Відсутні |
| 10 | Визначення класу наслідків (відповідальності) і встановленого строку експлуатації | Попередньо СС1, виконати розрахунки відповідно вимог ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва | Відсутні |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта | Капітальний ремонт одноповерхової будівлі цеху за адресою м. Київ, вул. Волинська, 26, площа будівлі 170,8 м2, (фасадні роботи, внутрішній інтер’єр, інженерні мережі) |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу |
| 14 | Вказівки про необхідність: |  |
|  | 1) розроблення індивідуальних технічних вимог; | Відсутні |
|  | 2). Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсній основі; | Відсутні |
|  | 3) Попередні погодження проектних рішень; | - Відсутні |
|  | 4). Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма; | Відсутні |
|  | 5). Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування | Відсутні |
|  | 6). Технічний захист інформації | Згідно діючого договору |
| 15 | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма. | Визначається згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». |
| 16 | Вимоги до благоустрою майданчика | Відсутні |
| 17 | Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів, виробнича програма. | Згідно діючих нормативів |
| 18 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». | Згідно діючих нормативів |
| 19 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. | Згідно діючих нормативів |
| 20 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | Відсутні |
| 21 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно діючих нормативів |
| 22 | Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони) | Згідно діючих нормативів |
| 23 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту. | Згідно діючого законодавства |
| 24 | Містобудівні вимоги щодо території | Надаються Замовником |
| 25 | Призначення нежитлових будівель | Складські приміщення та гаражі |
| 26 | Вимоги до інклюзивності об’єкту | Згідно діючого законодавства |
| 27 | Перелік будинків і споруд що проектуються у складі комплексу. | - Цех літера «П» |
| 28 | Кількість примірників кошторисної документації | 4 примірники в паперовому виді та 1 електронний носій |
| 29 | Основні вимоги до проектування | Розробити наступні розділи: Архітектурні рішення Кошторисна документація Внутрішні інженерні мережі |
| 30 | Вимоги до кошторисної документації. | 1. Кошторисна документація має бути розрахована згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу. (надати гарантійний лист) 2. При складанні кошторисної документації врахувати кошти на технічний нагляд (у розмірі 1,5% від підсумку глав 1-9), на авторський нагляд, здійснення експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації, вартість проектних робіт. (надати гарантійний лист) Кошторисна документація має бути розрахована за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу. (надати ліцензію та гарантійний лист) |

Вартість проектних робіт розраховується відповідно до завдання на проектування та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати гарантійний лист для підтвердження даної вимоги та самі розрахунки у вигляді документів та файлу, що підтверджують дану вимогу.

Учасник повинен виконати роботи, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строки, які визначені Замовником (надати гарантій лист).

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання робіт, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника для правильних розрахунків вартості та економії бюджетних коштів). Об’єкт капітального ремонту, за яким необхідно виконати проектні роботи, знаходиться у м. Києві.

Учасник повинен надати у складі пропозиції лист щодо підтвердження виконання проектних робіт без отримання авансового платежу. (надати гарантійний лист)

Учасники повинні надати у складі пропозицій гарантійний лист, що Учасник гарантує у разі визначення його переможцем закупівлі укласти додаткову угоду, на зменшення суми договору відповідно до підпункту 5 пункту 19 Особливостей без зміни обсягу робіт та якісних характеристик робіт, у разі, якщо у висновку до експертизи буде зазначена менша вартість проектних робіт ніж надав Учасник-переможець.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 94 805,00 грн. (дев’яносто чотири тисячі вісімсот п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до вимог Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281.

Вихідні дані:

- Орієнтовна вартість будівельних робіт за главами 1-9 ЗКР становить 1 874,179 тис грн;

- Клас наслідків (відповідальності) – СС1;

- Коригуючий коефіцієнт – 0,7 (позаяк планується розробляти проектну документацію за спрощеною процедурою);

- Рівень заробітної плати для розряду 3,8 становить 12 558,80 грн;

- Рівень середньомісячної заробітної для розряду складності у будівництві 3,8 становить 10 628,39 грн;

- Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування – 22 %.

Розрахунок вартості проектних робіт:

- Розрахункова база становить 1 874,179 тис грн;

- Початкова гранична таблична розрахункова база становить 1 000;

- Кінцева гранична таблична розрахункова база становить 2 000;

- Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт становить 6,94;

- Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт становить 5,89;

- Розрахунковий табличний відсотковий показник вартості проектних робіт становить 6,022 (розрахунок: 6,94-(6,94-5,89)*(1874,179-1000)/(2000-1000)=6,022);

Враховуючи викладене, очікувана вартість виготовлення проєктної документації по об’єкту: Капітальний ремонт блоку цехів літ. «П», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26 становить 94,805 тис грн з ПДВ (розрахунок: 1874,179*6,022*0,7/100*1,2 = 94,805 тис грн).

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.