ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з облаштування приміщення серверної системою кондиціювання за адресою: м. Дніпро, вулиця Сергія Єфремова, 21 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-02-012894-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з облаштування приміщення серверної системою кондиціювання за адресою: м. Дніпро, вулиця Сергія Єфремова, 21 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з облаштування приміщення серверної системою кондиціювання за адресою: м. Дніпро, вулиця Сергія Єфремова, 21 | послуга | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГИ

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера (Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W / FDC100VNA-W -поставка Замовника) | шт | 2 |
| 2 | Установлення кронштейнів під устаткування | кг | 11,92 |
| 3 | Установлення віброізоляторів | шт | 8 |
| 4 | Установлення внутрішного блоку кондиціонера | шт | 2 |
| 5 | Прокладання трудопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 16 мм | м | 20 |
| 6 | Трубка мідна, діам.15,88мм | м.п. | 20 |
| 7 | Фітинги мідні | компл. | 2 |
| 8 | Фреон | кг | 5,1 |
| 9 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |
| 10 | Прокладання межблочного кабелю керування перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 | м | 20 |
| 11 | Прокладання дренажних трубопроводів | м | 20 |
| 12 | Установлення дренажного насоса | насос | 2 |
| 13 | Монтаж підігріву дренажу | шт | 2 |
| 14 | Підігрівач дренажу | шт | 2 |
| 15 | Прокладання коробів пластикових | м | 20 |
| 16 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників | люд.год | 82,62 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками | розряд | 3,8 |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 156,52 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1,37 |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,7 |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | - |  |
| 8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | - |  |
| 9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |  |
|  |  | коштів надання послуг: |  |  |  |
| 9.3 |  | у зимовий період | люд.год | - |  |
| 9.4 |  | у літній період | люд.год | - |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 240,51 |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 4,0 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 10 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,92 |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 5,244 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 0,331 |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 0,138 |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 11 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,1012 |  |
| 12 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,04 |  |
| 13 | +КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,9982 |  |
| 14 | +КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 2,024 |  |
| 15 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання оліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 0,5 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 16 | &С1-Р16-26 | Короб кабельний пластиковий | м | 20,2 |  |
| 17 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0001 |  |
| 18 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0001 |  |
| 19 | &С111-136-63 | Дюбель з шурупом 6х40 потай для швидкого монтажу | 100шт | 0,324 |  |
| 20 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,88 |  |
| 21 | С111-311 | Каболка | т | 0,000004 |  |
| 22 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,1 |  |
| 23 | С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,00004 |  |
| 24 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,14 |  |
| 25 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0004034 |  |
| 26 | &С113-619-17 | Хомут із гумовою прокладкою М8-М10 108-115 мм 4" | шт | 60 |  |
| 27 | &С113-1873- 1А9 | Дренажний насос для кондиціонерів | шт | 2 |  |
| 28 | &С113-1873- 1А10 | Підігрівач дренажу | шт | 2 |  |
| 29 | +С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0044 |  |
| 30 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00254 |  |
| 31 | +С130-144 | Віброізолятор Вібро Фікс | шт | 8 |  |
| 32 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 0,094 |  |
| 33 | &С157-1-1-В1 | Кабель ВВГнг 3Х1,5 мм | м | 20,6 |  |
| 34 | &С172-1417-2 | Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST | м | 27,628 |  |
| 35 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 |  |
| 36 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,06 |  |
| 37 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,034 |  |
| 38 | &С1545-66-10-2 | Труба дренажна,d20 | м | 20 |  |
| 39 | &С1545-66- 10Ф | Фасонні та з'єднувальні частини до труб ПВХ, d20 | шт | 8 |  |
| 40 | &С1545-66- 11Ф | Арматура муфтова ПВХ, d20 | шт | 6 |  |
| 41 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,01 |  |
| 42 | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 1,2 |  |
| 43 | &С1545-265-4 | Трубка мідна, діам.15,88мм | м.п. | 20 |  |
| 44 | &С1545-265-7 | Фітинги мідні | компл. | 2 |  |
| 45 | &С1545-641 | Кабель міжблочний | м | 20,6 |  |
| 46 | &С1546-94-1 | Фреон | кг | 5,1 |  |
| 47 | +С1630-83 | Кронштейни К3, посилені, під устаткування | кг | 11,92 |  |
| 48 | +С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 2 |  |
| 49 | &С1632-112-2 | Ізоляція каучукова, K-Flex ST, 6х18 мм | м2 | 20,44 |  |
| 50 | +С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 350,8 |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |
| 51 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1,6193 |  |
|  |  | Разом | грн. |  |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 1,619 |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 0,331 |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 0,138 |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 6,169 |  |

1) Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

2) Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

3) У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, витрати на відрядження (за потребою), встановлення та пусконалагодження систем, а також економічно обґрунтований прибуток, який Виконавець планує отримати в результаті надання послуги.

4) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок вартості тендерної пропозиції за визначеними формами згідно та у відповідності до кошторисних норм України та з урахуванням обсягів послуги, зазначених у технічних, якісних та кількісних характеристиках до тендерної документації (кошторисна документація),  зокрема:

- договірну ціну (вид договірної ціни – тверда);

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- дефектний акт;

- локальний кошторис;

- підсумкова відомість ресурсів.

5) Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

6) Підсумкова відомість ресурсів, що надається учасником у складі тендерної пропозиції повинна відповідати підсумковій відомості ресурсів, що міститься у технічних, якісних та кількісних характеристиках, за винятком відомостей про будівельні машини і механізми, а також про будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат та їх кількісних показників, оскільки такі відомості можуть відрізнятися залежно від виду машини, а також правового статусу (власність або користування).

7) Учасник повинен надати послуги, що є предметом закупівлі, не пізніше 14 календарних днів з дати передачі Замовником 2-х кондиціонерів Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W/FDC100VNA-W (Учасник повинен врахувати витрати на перевезення вказаного обладнання з міста Києва до міста Дніпро).

8) Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для надання послуг, згідно технічної документації, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Об’єкт Замовника де необхідно надати послуги знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21.

Переможець, незалежно від терміну надання послуги, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

9) У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).

Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).

Учасники повинні надати у складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником (надати гарантійний лист) та гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику надати послуги якісно у кількості та в терміни, встановлені замовником, а також необхідно зазначити, що матеріали та вироби, від яких залежить якість виконаних робіт, будуть відповідати вимогам нормативно-правових актів.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 172 988,28 грн. (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 28 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.