ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: Реконструкція будівлі, адміністративної будівлі та комплексу будівель під адміністративні будівлі МВС України, за адресою: вул. Волинська, 26, Солом’янський район, м. Київ (в тому числі комплексна експертиза проекту) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-20-007842-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: Реконструкція будівлі, адміністративної будівлі та комплексу будівель під адміністративні будівлі МВС України, за адресою: вул. Волинська, 26, Солом’янський район, м. Київ (в тому числі комплексна експертиза проекту) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

проєктної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі, адміністративної будівлі та комплексу будівель під адміністративні будівлі МВС України, за адресою: вул. Волинська, 26, Солом’янський район, м. Київ» (в тому числі комплексна експертиза проєкту

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Зміст даних та вимог |
| --- | --- | --- |
|  | Назва та місцезнаходження об’єкта | Реконструкція будівлі, адміністративної будівлі та комплексу будівель під адміністративні будівлі МВС України, за адресою: вул. Волинська, 26, Солом’янський район, м. Київ |
|  | Підстави для проектування | Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва Технічні умови План фінансування на 2025 рік |
|  | Вид будівництва | Реконструкція |
|  | Замовник | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» |
|  | Джерело фінансування | Державний бюджет |
|  | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потрібні |
|  | Генеральний проектувальник | Визначається за результатами закупівлі |
|  | Стадійність проектування | Розробка проектної документації виконується в дві стадії: - стадія проект (затверджувальна) - стадія робоча документація |
|  | Інженерні вишукування | Згідно нормативних документів. Виконати інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування |
|  | Дані про особливі умови будівництва | Особливі умови – не передбачаються. |
|  | Режим роботи Резервного комунікаційного центру | 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в рік. |
|  | Характеристики об’єкта | Резервний комунікаційний центр розташовується на території Державної установи «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України» за адресою вул. Волинська, 26 в м. Києві. Територія на якій розміщується Резервний комунікаційний центр представляє собою відокремлену територію прямокутної форми з розташованими на ній складськими та адміністративно-технічними будівлями класу СС1/СС2 з організованими між ними проїздами для автомобільного транспорту. Вся територія огороджена парканом та обладнана системою відеоспостереження по периметру. На об’єкті присутня цілодобова охорона. Реалізовано пропускний режим. |
|  | Основні архітектурно-планувальні вимоги | До складу об’єкта реконструкції входять наступні основні складові: - будівля для розміщення Резервного комунікаційного центру; - адміністративна будівля літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26; - будівля блоку цехів літ. «П» за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26; - споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття; - центр обробки даних; - серверне приміщення на 30 (тридцять) стійок. Примітка: орієнтовна площа складає 1200 м2 |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Виділити 2 пускових комплекси |
|  | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації | Клас (наслідки) відповідальності – СС3 Розрахунковий строк експлуатації – 100 років |
|  | Вказівки про необхідність попередніх погоджень проектних рішень | Основні проектні рішення, а саме планувальні рішення, технологічні рішення, вибір постачальників інженерних систем погодити з Замовником. Погодити у Замовника візуалізацію об’єкта до 27.02.2026 (візуалізація має бути виконана на всі приміщення без виключення, включаючи інтер’єр, оздоблення, інженерні мережі та обладнання тощо). Візуалізація має бути виконана на аркушах формату А-3 в повному кольорі. |
|  | Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування | Не потрібно |
|  | Вимоги до інженерних систем Резервного комунікаційного центру | Відповідно до Технічних вимог |
|  | Вимоги до благоустрою майданчика | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів | Резервний комунікаційний центр, центр обробки даних та територія майданчику, на якому буде розташовано обладнання інженерних систем мають бути обладнані інженерними системами безпеки (система охоронної сигналізації, відеоспостереження, система контролю та керування доступом тощо) відповідно до Технічних вимог. |
|  | Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40 | Виконати вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно ДБН В.2.2-40 |
|  | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Вимоги до проекту організації будівництва | Згідно чинних норм та нормативних документів |
|  | Склад проектної документації | Склад Проєкту визначається вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»: - загальні положення - генеральний план - архітектурні рішення - конструкції бетонні - технологічні рішення - опалення, вентиляція та кондиціонування - водопровід та каналізація - електротехнічні рішення - блискавкозахист - системи протипожежного захисту - автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту - система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі - автоматична система пожежогасіння серверної - автоматична система пожежогасіння дизель-генераторної - структурована кабельна система - система контролю доступу - система відео спостереження - оцінка впливу на навколишнє середовище - енергоефективність - захист від шуму - проект організації будівництва - розрахунок часу евакуації людей на випадок пожежі - інженерно-технічні заходи цивільного захисту - кошторисна документація - автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання - зовнішні мережі водопостачання та каналізації - зовнішнє електропостачання |
|  | Особливі вимоги | При розробці проєктної документації врахувати та використати окремі (профільні) розділи проектів «Реконструкція нежитлового приміщення, група нежитлових приміщень, нежитлового приміщення, об’єкт житлової нерухомості складової частини об’єкта нерухомого майна: Ангар, літ. «М» загальною площею (кв.м) 319,7 та Ангар, літ. «Н» загальною площею (кв.м) 319,7 для розміщення центру обробки даних МВС, за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28» та «Капітальний ремонт блоку цехів літ. «П», м. Київ, вул. Волинська, 26 або адаптувати їх до майбутнього проекту. |
|  | Кількість примірників робочого проекту | 4 примірники (оригінальних) в паперовому вигляді та 1 примірник на електронному носії (включаючи візуалізацію) |
|  | Вимоги до кошторисної документації | згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу. Врахувати кошти на технічний нагляд (у розмірі 1,5% від підсумку глав 1-9), на авторський нагляд, здійснення комплексної експертизи проектної документації, кошти на покриття ризиків, пов’язаних з проектною документацією, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва (з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів від 02.02.2011 № 98), вартість проектних робіт, кошти на формування страхового фонду; кошти на оплату послуг, пов'язаних із введенням об'єктів будівництва в експлуатацію. |

У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати розрахунок вартості проектних робіт, вартості комплексної державної експертизи проектної документації на будівництво відповідно до завдання на проектування та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281 у вигляді наступних документів:

- договірна ціна на виконання проєктних робіт;

- зведений кошторис на проєктні роботи;

- кошториси на проєктні роботи;

- календарний графік виконання робіт із зазначенням кожної із стадій проєктування (в тому числі комплексної експертизи).

*мають бути розроблені у порядку та за формою, встановленою Настановою з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво та мають містити підпис сертифікованого кошторисника.

Учасники повинні надати у складі пропозицій гарантійний лист, що Учасник гарантує у разі визначення його переможцем закупівлі, що він зобов’язаний провести комплексну державну експертизу проектної документації згідно ДСТУ 8907:2019 та надати результат експертизи Замовнику, оформлений відповідним документом, а саме позитивний експертний звіт, отриманий в державній експертній організації Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». У разі якщо у висновку до експертизи буде зазначена менша вартість робіт (в тому числі і проектних) ніж надав Учасник-переможець то він зобов’язується укласти додаткову угоду, на зменшення суми договору відповідно до підпункту 5 пункту 19 Особливостей без зміни обсягу робіт та якісних характеристик робіт.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 226 517,34 грн. (десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч п’ятсот сімнадцять гривень 34 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.