ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Роботи з коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням її експертизи щодо об’єкту: «Реконструкція комплексу будівель і споруд ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» під галузевий державний архів МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС  ДК 021:2015:7132000-7: Послуги з інженерного проектування

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-02-24-010143-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Роботи з коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням її експертизи щодо об’єкту: «Реконструкція комплексу будівель і споруд ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» під галузевий державний архів МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26»

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням її експертизи щодо об’єкту: «Реконструкція комплексу будівель і споруд ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» під галузевий державний архів МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26»

| № п/п | Перелік основних відомостей та вимог | Зміст основних відомостей та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту | «Реконструкція комплексу будівель і споруд ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» під галузевий державний архів МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26» |
| 2 | Підстава для проєктування | Лист замовлення |
| 3 | Вид будівництва | Реконструкція з добудовою |
| 4 | Дані про замовника | Державна установа «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України» |
| 5 | Джерело фінансування | Державний бюджет |
| 6 | Дані про генерального проєктувальника | Буде визначено за результатами процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 7 | Стадійність проєктування з визначенням затверджуваної стадії | В дві стадії: - Проект (П) - Робоча документація (Р) Склад розділів вищевказаних стадій проектування виконати згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» з урахуванням особливостей об’єкта будівництва. |
| 8 | Інженерні вишукування | 1.Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування на площу добудови 4200 м.кв. добудови, виконуються генеральним проектувальником відповідно до ДБН А.2.1-1:2014 зі зміною 1. |
| 9 | Визначення класу наслідків (відповідальності) і встановленого строку експлуатації | Клас наслідків попереднього розробленого проекту СС2 |
| 10 | Дані про особливі умови будівництва | Згідно інженерно-геологічних вишукувань |
| 11 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об’єкта | Коригуванням проекту передбачити наступне : - Розміщення укриття на 150 осіб; - Розробка проектної документації зовнішніх мереж; - коригування складських приміщень архівосховищ для розміщення 2 300 000одиниць: |
| 12 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В 1 чергу |
| 13 | Вказівки про необхідність: |  |
|  | 1) розроблення індивідуальних технічних вимог; | Запроектувати приєднання до інженерних мереж: - водопостачання, водовідведення; - - електропостачання; - Встановлення сучасної охоронної сигналізації, охоронного відео-спостереження; Встановлення сучасної пожежної сигналізації. Технічні умови на приєднання до інженерних мереж отримуються Замовником. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки надаються Замовником. |
|  | 2). Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсній основі; | Не потребує |
|  | 3) Попередні погодження проектних рішень; | Попередньо погодити із замовником - планувальні рішення; - генеральний план. |
|  | 4). Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма; | Просторовий план території; Створення візуалізації екстер’єру та інтер’єру; |
|  | 5). Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування; | Не потребує |
|  | 6). Технічний захист інформації | Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» |
| 14 | Дані про вид палива і попередні погодження по його використанню | Вторинна сировина, альтернативна енергетика |
| 15 | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма. | Площа земельної ділянки 1,2050 га; |
| 16 | Вимоги до благоустрою території. | Згідно ДБН В.2.2-5 2011 «Благоустрій територій» зі змінами, ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди». |
| 17 | Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів, виробнича програма. | Відповідно до ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій» |
| 18 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». | Згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» |
| 19 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. | Виконати відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Енергоефективність». Передбачити: - системи зовнішнього та внутрішнього освітлення запроектувати із застосуванням енергозберігаючих технологій - конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії |
| 20 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | Не потребує |
| 21 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до ДБН А.3.2.2-2009 «Промислова безпека в будівництві» |
| 22 | Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони) | Відповідно до ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи з цивільного захисту (цивільної оборони)» |
| 23 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту. | Запроектувати системи протипожежного захисту об’єкту у відповідності до чинного законодавства України відносно протипожежного захисту (нормативно-правові акти, пожежні норми, стандарти та ін.) |
| 24 | Містобудівні вимоги щодо території | - виконання комплексного благоустрою та озеленення територій ділянок, де будуть розміщені виробництва; - дотримання вимог містобудування, щодо трасування проектованих вулиць та проїздів; - забезпечення нормативних санітарно-захисних зон. |
| 25 | Призначення нежитлових будівель | - виробництво електричної та теплової енергії; -виробництво будівельних матеріалів; -машино-будування, металообробка; -екологічна переробка твердих побутових відходів; -виробництво продукції легкої промисловості, виробів з пластмас; -науково-дослідна діяльність, виробництво електроніки та ІТ технологій; - виробництво харчових продуктів, комплексна переробка сільськогосподарської продукції. |
| 26 | Вимоги до інклюзивності об’єкту | Виконати згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». |
| 27 | Перелік будинків і споруд що проектуються у складі комплексу. | У проєкті передбачити: - Реконструкцію з добудовою складських приміщень; - Сховище на 150 осіб; - Будівництво огорожі по всьому; - Реконструкцію внутрішніх між майданчикових автодоріг; |
| 28 | Кількість примірників проектно-кошторисної документації | Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 зі Зміною 1 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» проектну документацію надати: - в друкованому вигляді українською мовою в 4-х примірниках; - на електронному носієві (компакт-диск/флешка) українською мовою ˗ у одному примірнику (креслення, кошториси та текстові документи – скановані та збережені у форматі PDF, кошториси – додатково у програмному файлі АВК). Врахувати вимоги ризику учасників будівництва в кошторисній документації |
| 29 | Основні вимоги до проектування | Склад та зміст проектної документації відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014, який має бути достатнім для оцінки проектних рішень та їх реалізації. Оформлення проектної документації у відповідності до вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації». |
| 30 | Вимоги до кошторисної документації. | Кошторисну документацію розробити відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняти за наслідками проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в регіоні. |
| 31 | Експертиза кошторисної документації: | Розроблену проєктно-кошторисну документацію подати на експертизу відповідно до чинного законодавства України та отримати позитивний експертний звіт. Комплексну експертизу проєкту забезпечує проектна організація. |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 188 463,00 грн. (один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч чотириста шістдесят три гривні 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.