ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Комплект електричного приладдя за кодом ДК 021:2015 31210000 - 1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-08-27-007992-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Комплект електричного приладдя за кодом ДК 021:2015 31210000 - 1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект електричного приладдя | компл. | 1 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ:

| № | Найменування | Модель / Тип / Номенклатура | Од.вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект електричного приладдя, у складі: |  | компл. | 1 |
| 1.1. | Автоматичний вимикач | CNC YCB9-80M 3P C32 6ka (NV821556) | шт. | 2 |
| 1.2. | Диференціальний автомат Eaton 2п 16A | PFL6-16/1N/C/003 30 mA (286467) | шт. | 4 |
| 1.3. | Автоматичний вимикач | Eaton HL-C63/3 3P 63А тип C (13639) | шт. | 1 |
| 1.4. | Розподільчий щит | Schneider Electric Easy9 EU 12 модулей 185x285x96,5 | шт | 1 |

Замовник буде перевіряти відповідність запропонованого Учасником товару до вимог Додатку 2 тендерної документації, шляхом звіряння інформації, наданої потенційним Учасником, з інформацією на сайті виробника.

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

** Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями / зовнішньому вигляду повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або бути кращими, ніж встановлено вимогами цього Додатку.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 924,85 грн. (десять тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 85 копійок) без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.