ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з технічного обслуговування засобів протипожежного захисту м. Львів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-06-12-002138-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з технічного обслуговування засобів протипожежного захисту м. Львів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічне обслуговування засобів протипожежного захисту м. Львів, вул. Стрийська, 83

| № п/п | Найменування послуг | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування вогнегасників ВП-5 | 10 |
| 2. | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК-2 | 12 |

1. Загальні дані

1.1. Надання послуг з технічного обслуговування (надалі - ТО) переносних вогнегасників повинні бути у відповідності до технічної документації на кожний тип вогнегасників,   розміщених на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України (надалі – Замовник).

1.2. Послуги ТО надаються відповідно до вимог Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених Наказом МВС України 15.01.2018 №25 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677.

1.3. Послуги ТО надаються підприємством з технічного обслуговування вогнегасників (надалі – Учасник), з яким укладений договір відповідно до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

1.4. Термін надання послуг: до 31.12.2026р.

1.5. Місцезнаходження об’єкту надання послуг, найменування та кількість вогнегасників на об’єктах Замовника вказані в Договорі.

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Вогнегасники порошкові: |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | послуги ТО | 10 |
| Вогнегасники вуглекислотні: |  |  |  |  |
| 1 | ВВК-2 | послуги ТО | 12 |

2.	Умови надання послуг та їх склад

2.1.	 Надання послуг проводитиметься шляхом залучення мобільних пересувних пунктів технічного обслуговування вогнегасників Виконавця (надалі – ПТОВ), які повинні бути облаштовані у відповідності до вимог законодавства.

2.2. Процес проведення ТО вогнегасників Виконавцем має відповідати вимогам ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» (надалі – ДСТУ 4297:2004).

2.3. До складу технічного обслуговування вогнегасників входить (у т.ч., але не виключно):

1) Технічна діагностика вогнегасника:

- зовнішній огляд корпусу вогнегасника на наявність ознак корозії або механічних пошкоджень;

- перевірка повної маси вогнегасника;

- перевірка індикатору тиску (для порошкових);

- зовнішній огляд розтруба, розпилювача або гнучкого шлангу;

- перевірка запірно-пускового пристрою;

- заходи у підпунктах 2-5 цього пункту у разі необхідності:

- опломбування запобіжної чеки;

- маркування вогнегасника.

2) Ремонт складових одиниць вогнегасника.

3) Заміна пошкоджених та (або) зношених складових частин вогнегасника:

- розтруба до вогнегасника;

- шлагу до вогнегасника;

- індикатору тиска.

4) Дозаряджання/перезаряджання вогнегасника.

5) Технічне  опосвідчення балона вогнегасника (гідравлічні, пневматичні випробування).

6) Вибраковка.

2.4. ТО вогнегасників проводиться за адресами в місцях розташування об’єктів Установи (див. п. 1.4.), технічне опосвідчення балонів - на ПТОВ Виконавця. Всі витрати на доставку вогнегасників до місця або з місця обслуговування здійснює Виконавець.

2.5. Виконавець для надання послуг з ТО вогнегасників повинен мати:

- ліцензію Державної служби з надзвичайних ситуацій України на провадження господарської діяльності з виконання робіт по технічному обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння;

- нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію щодо проведення технічного обслуговування вогнегасників згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - Ліцензійні умови).

2.6. Матеріали та комплектуючі вироби, що використовуються в процесі ТО вогнегасників, повинні відповідати вимогам технічних умов виробника, а також гарантувати необхідний термін експлуатації.

2.7. Технологічне обладнання,  пристрої, інструмент та засоби вимірювання Виконавця повинні утримуватися у справному технічному стані та своєчасно проходити технічне обстеження (повірку) у порядку та строки, визначенні діючим законодавством та їх виробниками.

2.8. Проведення ТО вогнегасників здійснюється працівниками ПТОВ, які зазначені у відомостях про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів. Кількість виконавців робіт повинна становити не менше 2 осіб.

2.9. Гарантійний термін експлуатації встановлюється Виконавцем впродовж 12 місяців та зазначається в паспорті і на маркуванні вогнегасника.

2.10. Виконавець гарантує працездатний стан та безвідмовну роботу вогнегасників після надання послуг ТО за умови їх належної експлуатації, та для підтвердження у разі потреби, надає гарантійний лист.

2.11. На вимогу Замовника, Виконавець при надані послуг надає документи, які засвідчують якісні, технічні характеристики вогнегасних речовин, його походження (сертифікати відповідності, паспорти якості, технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та інших відповідних документів, передбачених законодавством для речовин даного виду).

2.12. Технічне опосвідчення корпусів вогнегасників та гідравлічні випробування балонів проводяться у разі потреби або після закінчення терміну служби вогнегасника згідно його паспорту, з подальшим процесом вибраковки.

2.13. Після закінчення проведення ТО вогнегасників проводиться маркування їх, а саме: на корпусах балонів спеціалістами Виконавця прикріплюється етикетка встановленого зразка, на якій зазначається:

- назва, юридична адреса, телефон Виконавця;

- номер ліцензії організації, на право проведення робіт з ТО вогнегасників;

- номер посвідчення безпосередньо виконавця організації, що проводила ці роботи;

- дата проведеного й дата наступного діагностування та ТО.

2.14. У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг Виконавець повинен усунути їх за власний рахунок у термін 5 (п’ять) робочих днів від дати подання письмової заявки від Замовника.

2.15. У разі, якщо вогнегасник технічно не відповідає діючим вимогам (наприклад, порушена герметичність балону, корпус не пройшов технічне опосвідчення або закінчився термін експлуатації тощо), Виконавець повинен скласти дефектний акт на такі вогнегасники із зазначенням причини непридатності та передати його Замовнику.

2.16. При наданні послуг Виконавець  зобов'язаний дотримуватися:

- вимог Ліцензійних умов та  інших  нормативно-правових  актів,  що  регулюють  ТО вогнегасників;

- вимог нормативно-правових актів  з питань охорони праці, пожежної безпеки та екології;

- погоджених термінів виконання послуг згідно з графіком надання послуг щодо ТО вогнегасників.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 090 грн. (три тисячі дев’яносто гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.