**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт будівлі теплопункту літ. «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-03-06-002930-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Капітальний ремонт будівлі теплопункту літ. «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Капітальний ремонт будівлі теплопункту літ. «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Капітальний ремонт будівлі теплопункту літ. «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26** | робота | 1 |

**Відомість обсягів робіт**

Умови виконання робіт: роботи з капітального ремонту виконуються в нормальних, звичних умовах, будь-які обставини, що ускладнюють виконання робіт на об’єкті, відсутні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 2 | 3 | 4 |
| Локальний кошторис 02-01-01 на будівля теплопункту літ.  «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 (Фасад) |  |  |
| Опорядження стін панелями на основі ДСП | м2 | 15,63 |
| Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 20,72 |
| Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 7,4 |
| Роздiл 1. Відмощення і ганок |  |  |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 6,84 |
| Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 12,75 |
| Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 2,28 |
| Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 22,8 |
| Залізнення цементних покриттів | м2 | 22,8 |
| Локальний кошторис 02-01-02 на будівля теплопункту літ.  «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 (внутрішні санітарно- технічні роботи) |  |  |
| Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 4 |
| На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (t=300мм) | шт | 4 |
| Забивання отворiв | шт | 4 |
| Роздiл 2. Водопровід |  |  |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30 |
| Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 30 |
| Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 1 |
| Роздiл 3. Каналізація |  |  |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 5,9 |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4,5 |
| Роздiл 4. Сантехнічні прибори і вироби |  |  |
| Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |
| Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |
| Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 3 |
| Установлення кабін душових | к-т | 1 |
| Установлення змішувачів (для душової кабіни) | шт | 1 |
| Локальний кошторис 02-01-03 на будівля теплопункту літ.  «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 (Оздоблювальні роботи) |  |  |
| Роздiл 1. Підлоги |  |  |
| Улаштування підстильного шару щебеневого (в тому числі 13,1м3 б/в цегла від розбирання ганку) | м3 | 30 |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 6,66 |
| Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 33 |
| Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 33 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до 100мм)) | м2 | 33 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 33 |
| Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 33 |
| Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 33 |
| Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 23 |
| Роздiл 2. Гідроізоляційні роботи |  |  |
| Антисептування водними сумішами стін та стелі | м2 | 116 |
| Роздiл 3. Стіни |  |  |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (без утеплення) | м2 | 70,3 |
| Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці | м2 | -70,3 |
| Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | -60 |
| Установлення профільних елементів | м | 48 |
| Облицювання укосів (віконних та дверних прорізів) листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 3,77 |
| Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях промислових підпріємств з ізоляційною прокладкою товщиною 100 мм | м2 | 14,68 |
| Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | -23,2 |
| Установлення профільних елементів | м | 140 |
| Підсилення прорізів у гіпсокартонних перегородках брусами дерев"яними | м | 5,5 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,517 |
| Установлення обмежувача на двері | шт | 1 |
| Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 12,84 |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 39,9 |
| Установлення лючка | шт | 1 |
| Монтаж спецпланки (порожки) | м | 2 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,73 |
| Роздiл 4. Стелі |  |  |
| Влаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 21,39 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 21,39 |
| Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 4,73 |
| Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 4,73 |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 4,73 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 4,73 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,73 |
| Локальний кошторис 02-01-04 на будівля теплопункту літ.  «Н», м. Київ, вул. Волинська, 26 (блискавкозахист) |  |  |
| Роздiл 1. Блискавкозахист |  |  |
| Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому (без заповнення швів) | м шва | 8 |
| Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,4 |
| Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 0,8 |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,4 |
| Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 1,4 |
| Навантаження сміття вручну | т | 2,04 |
| Перевезення сміття до 15 км | т | 2,04 |
| Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 4 |
| Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 1 |
| Влаштування утримувача на покрівлі | шт | 28 |
| Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 44 |
| Коробка для контрольного фасадного зєднання 200\*200мм | шт | 2 |
| Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 2 |
| Протикорозійна ізоляція стрічкою конструкцій | м | 10 |
| Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | вимір. | 4 |
| Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 12 |

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниця  виміру | Кількість |
|  |
|  |  |  |  |
| 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  |
| 050 Europrimer Mix - Дисперсійний грунт / 10 кг. | кг | 6,73 |  |
|  |  |  |  |
| 522 Eurosafe Star Tack - Універсальний клей / 13 кг | кг | 10,1 |  |
|  |  |  |  |
| Cилікон антибактеріальний Sanitari 300мл | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Cилікон прозорий 380мл | шт | 0,5 |  |
|  |  |  |  |
| K-FLEX-ST -09015/192 Термоізоляція 09х22 | м | 30,6 |  |
|  |  |  |  |
| NT 14\*100 дюбель полієтіл. (уп-50шт) | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| SOLO умивальник 50см, з отвором пiд змiшувач | комплект | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Активний засіб для очищення проти цвілі та грибка TURBOчист 4.7 л | л | 27,84 |  |
|  |  |  |  |
| Алюм. L-профіль анод. | м | 41 |  |
|  |  |  |  |
| Алюм. f-профіль анод. | м | 7 |  |
|  |  |  |  |
| Антикорозійна стрічка -100мм\*10м | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Бойлер Electrolux EWH 50Formax DL | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Брус дерев"яний 50\*50мм | м | 5,61 |  |
|  |  |  |  |
| Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м | 43,764 |  |
|  |  |  |  |
| В'язальний дріт | 100кг | 0,00693 |  |
|  |  |  |  |
| Відвід для внутрішнього водовідведення з поліпропілену 50х45 град Ostendorf | шт | 7 |  |
|  |  |  |  |
| Вапно хлорне, марка А | т | 0,000003 |  |
|  |  |  |  |
| Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 95,04 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинт 3,9х19 А2 пот. гол. | шт | 15,63 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинти 5,5\*75 по дереву | шт | 10 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинти самонарiзнi,3.5х25мм | шт | 1195 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинти самонарiзнi,3.5х35мм | шт | 578 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинти самонарiзнi3,5х9,5 мм, | шт | 68 |  |
|  |  |  |  |
| Гвинти самонарізні покрівельні 35 мм | шт | 126 |  |
|  |  |  |  |
| Гнутий парапет із оц. сталі товщ.0,5-0,55мм RAL | м | 21 |  |
|  |  |  |  |
| Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT- 17 | л | 6,5 |  |
|  |  |  |  |
| Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT- 17 | л | 0,946 |  |
|  |  |  |  |
| Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT- 17 | л | 7,98 |  |
|  |  |  |  |
| Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT- 17 | л | 0,72 |  |
|  |  |  |  |
| Дверний блок МП-2050\*740, замок VORNE врізний | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Декоративна алюм. планка анод. | м | 14 |  |
|  |  |  |  |
| Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 3,2637 |  |
|  |  |  |  |
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, І сорт | м3 | 0,06156 |  |
|  |  |  |  |
| Дрантя | кг | 0,39583 |  |
|  |  |  |  |
| Душова кабіна Bravo Wisla 80 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбелi 6х40,0 мм в комплекті | шт | 30 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,117225 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель - шуруп 10\*100мм | шт | 6,90235 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель 6х40 | шт | 216 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель 6х40 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель 6х60 | шт | 31 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель з саморізом 6х40 | шт. | 34,27 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | шт | 20 |  |
|  |  |  |  |
| Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0082 |  |
|  |  |  |  |
| Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,001777 |  |
|  |  |  |  |
| З"єднувач профілів 60/60 | шт | 11 |  |
|  |  |  |  |
| З"єднувачі | шт | 3 |  |
|  |  |  |  |
| З'єднувач стержень-смуга d16-20 40х4мм оц. | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Заглушки | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Заклепка А2/А2 4.8х12 | шт | 187,56 |  |
|  |  |  |  |
| Злучник С-034 контрольний для дроту та полоси оц. | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Змішувач для ванни RJ Baron одноважільний 40 мм Хром | комплект | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 5,93952 |  |
|  |  |  |  |
| Карнизна планка | м | 7,5 |  |
|  |  |  |  |
| Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX | кг | 19,227 |  |
|  |  |  |  |
| Клей для плитки CERESIT CM-11 | кг | 180,21 |  |
|  |  |  |  |
| Клинець, марка 300 | м3 | 2,96976 |  |
|  |  |  |  |
| Клямери, марка КЛ-1 | 1000шт | 0,0148 |  |
|  |  |  |  |
| Колiно ППР 20х45 | шт | 8 |  |
|  |  |  |  |
| Колiно ППР 20х90 | шт | 10 |  |
|  |  |  |  |
| Коліно поліпропіленове каналізаційне 100- 45\*Ostendorf | шт | 5 |  |
|  |  |  |  |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit (2кг) 40 антрацит | кг | 2,15 |  |
|  |  |  |  |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40/01/5білий (2кг) | кг | 19,79 |  |
|  |  |  |  |
| Компакт "Акцент Basic скандинавський"3,6, горизонт. випуск,в компл.з сид.та арматурою 3/6,білий | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Корпус для контрольного фасадного з"єднання, 200х200мм | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Кран кульовий з латуні з американкою діам. 15 мм. | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Кран сантехнічний хромований кутовий 1/2''х1/2'' | шт | 5 |  |
|  |  |  |  |
| Крепление SA-U2, д/умивальника, ф8/110 мм, среднее CRISTAL | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Крепления для бойлеров 10\*140 | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Кронштейн опорний 270х80х40 мм, RAL порошкове фарбування | шт | 30 |  |
|  |  |  |  |
| Круг ф8мм оц. | т | 0,01848 |  |
|  |  |  |  |
| Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,04919 |  |
|  |  |  |  |
| Кутик настінний PPR 20х1/2" НР SPK | шт | 10 |  |
|  |  |  |  |
| Кутик металевий пристінний jeveline | м | 23,1 |  |
|  |  |  |  |
| Кутник 55х40х2,1 мм, RAL порошковефарбування | м | 12,5 |  |
|  |  |  |  |
| Лак, марка 177 | т | 0,000548 |  |
|  |  |  |  |
| Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5 мм 1200х3000 | м2 | 29,2005 |  |
|  |  |  |  |
| Листи гіпсокартонні декоративні 12,5 мм 1250х3000 | м2 | 84,3675 |  |
|  |  |  |  |
| Льон сантехнічний Unigarn (коса 100гр) | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Лючок 100\*100мм | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Мастика бітумна | т | 0,00456 |  |
|  |  |  |  |
| Мастика битумно-каучуковая BauGut гидроизоляция фундамента 10 кг | кг | 30,6 |  |
|  |  |  |  |
| Маяк для стяжки | м | 18 |  |
|  |  |  |  |
| Муфта ППР ф 20мм | шт | 4 |  |
|  |  |  |  |
| Муфта поліпропіленова напірна з внутрішньою різьбою d20-1/2" | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Муфта поліпропіленова напірна з зовнішньою різьбою d20-1/2" | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Обвід поліпропіленовий короткий дiаметром 20 мм | шт | 6 |  |
|  |  |  |  |
| Обмежувач дверний напівсфери е-010G 2хром | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Очіс льняний | т | 0,00003 |  |
|  |  |  |  |
| Підвіси в комплекті | шт | 23 |  |
|  |  |  |  |
| Піна монтажна SOUDAL 750 мл. пістолет | балон | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Піна монтажная | л | 0,2808 |  |
|  |  |  |  |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 10,0128 |  |
|  |  |  |  |
| ПВХ покриття (Лінолеум комерційний) | м2 | 33,66 |  |
|  |  |  |  |
| Папір шліфувальний | м2 | 0,01561 |  |
|  |  |  |  |
| Папір шліфувальний | м2 | 0,12298 |  |
|  |  |  |  |
| Перехідник каналізаційний поліпропіленовий 100х50 Ostendorf | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Плівка поліетиленова 150Мк. | м2 | 36,3 |  |
|  |  |  |  |
| Плінтуси для підлог з пластикату | м | 23,23 |  |
|  |  |  |  |
| Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 11,8338 |  |
|  |  |  |  |
| Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,08 |  |
|  |  |  |  |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки 2 мм | шт | 34 |  |
|  |  |  |  |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки2 мм | шт | 410 |  |
|  |  |  |  |
| Плита Армстронг - AMF Thermatex Feinstratos 600х600х15 мм | м2 | 22,46 |  |
|  |  |  |  |
| Плита ОСБ-3 1250\*2500\*15 | м2 | 16,5678 |  |
|  |  |  |  |
| Плитка для пола 0001 300х300 | м2 | 4,8246 |  |
|  |  |  |  |
| Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн Mono W 200x300 | м2 | 40,3 |  |
|  |  |  |  |
| Подовжувач профілів 60/110 | шт | 3 |  |
|  |  |  |  |
| Порожки довж.1000мм | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 | т | 0,01368 |  |
|  |  |  |  |
| Постамент білий SOLO | комплект | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Праймер BauGut 16 кг грунтовка | кг | 3,1875 |  |
|  |  |  |  |
| Провід ПС-50 | м | 22,96 |  |
|  |  |  |  |
| Профiлi металеві основні напрямні довжиною 3,7 м jeveline | м | 20,32 |  |
|  |  |  |  |
| Профiлi металеві поперечні довжиною 0,6 м jeveline | м | 20,32 |  |
|  |  |  |  |
| Профiлi металеві поперечні довжиною 1,2 м  jeveline | м | 40,64 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль CD 60/27 0,55 3м. | м | 15,14 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль CD 60/27/4m 0,55мм | м | 126,54 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль CW-100 | м | 32,88 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль D 90 мм, RAL порошкове фарбування | м | 8,7 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль UD 28/27/4м 0,55 мм | м | 61,16 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль UD-28/27 0,55 3м. | м | 4,12 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль UW-100 | м | 11,01 |  |
|  |  |  |  |
| Профіль алюмінієвий Омега | м | 12 |  |
|  |  |  |  |
| Прямий підвіс універсальний для профілю CD-60 | елемент | 60 |  |
|  |  |  |  |
| Редукція гумова дiаметром 110 мм | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Редукція гумова дiаметром 50х25 мм | шт | 3 |  |
|  |  |  |  |
| Сітка ВР-4 яч.100\*100мм | м2 | 36,3 |  |
|  |  |  |  |
| Самовыравнивающийся пол Ceresit "Ровный пол" 25кг | кг | 297 |  |
|  |  |  |  |
| Саморіз по дереву 3,5\*55мм | шт | 300 |  |
|  |  |  |  |
| Силікон антибактеріальний білийSanitarysilicone 300 ml(пласт.туба) | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Силікон антибактеріальний білийSanitary silicone 300 ml(пласт.туба) | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Сифон Waterstal д/душ.підд.регул.1 1/2 40 з гнучкою трубою | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Сифон ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Склострiчка 20м/п\*45мм | м | 4 |  |
|  |  |  |  |
| Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0015 |  |
|  |  |  |  |
| Скотч армований 50мм х 50м сірий | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Скотч 2-х стор. 48\*50мм | шт | 0,66 |  |
|  |  |  |  |
| Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0065 |  |
|  |  |  |  |
| Стельовий анкерний дюбель Бірбах | шт | 6 |  |
|  |  |  |  |
| Стержень заземлення 20мм/1500мм оц. | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м3 | 2,5536 |  |
|  |  |  |  |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,6732 |  |
|  |  |  |  |
| Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 2,6928 |  |
|  |  |  |  |
| Теплозвукоізоляція Isover ЕКО 1х100х1200х8000 мм 100 мм 9,6 кв.м | м2 | 15,414 |  |
|  |  |  |  |
| Трійник 20\*20\*20мм ППР | шт | 7 |  |
|  |  |  |  |
| Трійник Ostendorf HT Safe 100\*100\*50 45град | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Трійник полiпропіленовий каналізаційний 100х100 45\*Ostendorf | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Тримач дроту d8-10мм на стіні, сталь оцинкована, | шт | 12 |  |
|  |  |  |  |
| Труба КАН STABI GLASS 20Х2,8 ММ PN16 | м | 30 |  |
|  |  |  |  |
| Труба для внутрішнього водовідведення 110х2000 мм Ostendorf | м | 6 |  |
|  |  |  |  |
| Труба для внутрішнього водовідведення 50х500 мм Ostendorf | м | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Труба для внутрішнього водовідведення 50х1000 мм Ostendorf | м | 4 |  |
|  |  |  |  |
| Тяга підвісу | шт | 23 |  |
|  |  |  |  |
| Універсальний з'єднувач дроту d8мм, сталь оцинкована | шт | 10 |  |
|  |  |  |  |
| Утримувач дроту на покрівлі з двойним фіксатором провіднику | шт | 28 |  |
|  |  |  |  |
| Ущільн.паста Unipak(800 pcs/pII) 250g | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Фанова труба для унитаза 110д угол 90\* | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Фарба емалева МО-1 | т | 0,000023 |  |
|  |  |  |  |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000032 |  |
|  |  |  |  |
| Хімічний анкер (тюбік) | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 50 мм " сталь | шт | 6 |  |
|  |  |  |  |
| Хомут із гумовою прокладкою (комплект) М8 20-23 мм " сталь | шт | 32 |  |
|  |  |  |  |
| Хомут мет.104-112 М10-М8 рез.винт-шуруп 8х65мм AК | шт | 9 |  |
|  |  |  |  |
| Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,000222 |  |
|  |  |  |  |
| Цвяхи, 1,5х22 мм | кг | 0,21882 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг ГГ для води 1/2"х0,5 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг ГГ для води 1/2"х0,5 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг для води 0,3 мх1/2 В-В | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг для змішувача, голка 60 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг для змішувача, голка 60 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Шланг типу "капельниця" 2м | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Шпаклівка FUGENFULLER 25кг KNAUF | кг | 1,69 |  |
|  |  |  |  |
| Шпаклівка Кнауф Мультифініш | кг | 8,514 |  |
|  |  |  |  |
| Шпаклівка НР финиш | кг | 8,514 |  |
|  |  |  |  |
| Шпаклівка клейова | т | 0,00026 |  |
|  |  |  |  |
| Шуруп самонарізний TN25 | шт | 80 |  |
|  |  |  |  |
| Щебінь , фр. 20-40 мм | м3 | 25 |  |
|  |  |  |  |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 0,4104 |  |
|  |  |  |  |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 0,5472 |  |
|  |  |  |  |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 1,368 |  |
|  |  |  |  |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 2,28 |  |
|  |  |  |  |
| кут внутрішній TIS матовий дуб сірий | шт | 5 |  |
|  |  |  |  |
| кут зовнішній TIS матовий дуб сірий | шт | 1 |  |

Примітка: У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу у складі:

- договірна ціна;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням цін на основні матеріальні ресурси.

Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

Учасник повинен виконати роботи, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строки, які визначені Замовником.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання робіт, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника для правильних розрахунків вартості та економії бюджетних коштів). Об’єкт замовника де необхідно виконати роботи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26.

Переможець, незалежно від терміну проведення робіт, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

Учасник повинен у складі пропозиції лист щодо підтвердження виконання робіт з капітального ремонту без отримання авансового платежу.

Учасники повинні надати у складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником (надати гарантійний лист) та гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи якісно у кількості та в терміни, встановлені замовником, а також необхідно зазначити, що матеріали та вироби, від яких залежить якість виконаних робіт, будуть відповідати вимогам нормативно-правових актів.

За результатами аукціону Учасник (Переможець) та підписання договору допускається на об’єкт для виконання робіт ВИКЛЮЧНО після надання заявки (лист на фірмовому бланку Учасника) на персонал та техніку.

Для підтвердження зазначеного Учасник має надати:

1. завірена копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (який чинний щонайменше до 01.06.2024) та/або Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; (підтвердження даної інформації перевірятиметься у реєстрі, доступ до якого є вільним)
2. посвідчення виконавців робіт підвищеної небезпеки (роботи на висоті, газополум’яні роботи, роботи з інструментом та пристроями, електробезпеки тощо) відповідно до виду робіт, які передбачені відомістю обсягів робіт (які чинні щонайменше до 01.06.2024).

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 543 762,00 грн. (п’ятсот сорок три тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до документів наданих Ініціатором закупівлі.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.