**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників» за кодом 021:2015: 50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**.

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-01-31-013620-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розширений код ДК021:2015 та опис** | **Найменування послуги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасника ВП-5 (ОП-5) | штука | 20 |
| 2 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасника ВП-2 (ОП-2) | штука | 8 |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Якість Товару повинна відповідати вимогам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Відповідність ДСТУ** |
| 1 | Перезарядка вогнегасника ВП-2 | ДСТУ 4297-2004 |
| 2 | Перезарядка вогнегасника ВП-5 | ДСТУ 4297-2004 |

1. Учасник повинен мати відповідні дозвільні документи на надання послуг, згідно з умовами Договору.
2. Учасник гарантує, що якість вогнегасної речовини відповідає затвердженим нормам якості та вимогам ДСТУ 4297-2004.
3. Остаточний термін гарантійного збереження вогнегасної речовини повинен бути не менше регламентованої періодичності перезарядження, передбаченої виробником для даного типу вогнегасника.
4. Гарантійний термін експлуатації - встановлений Учасником та зазначений в паспорті і на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання Замовником вимог інструкції по експлуатації.
5. На вимогу Замовника, Учасник, при надані послуг надає завірені копії документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики вогнегасних речовин, його походження (сертифікатів відповідності; паспортів якості; технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для речовин даного виду).

**Вимоги щодо якості надання послуг:**

* 1. Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати безвідмовну роботу вогнегасників і виконуватися своєчасно у відповідності до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», технічної документації підприємств-виробників, інших чинних нормативних актів. Вогнегасники після проведення технічного обслуговування повинні відповідати ДСТУ 4297-2004.
	2. Після перезарядки вогнегасники мають бути опломбовані.
	3. На корпусах вогнегасників, що пройшли технічне обслуговування, представником Виконавця прикріплюється етикетка установленого зразка, на якій має бути зазначене:
* назва та юридична адреса Виконавця;
* номер ліцензії організації, що проводила ці роботи;
* номер сертифіката відповідності організації, що проводила ці роботи;
* дата проведеного й дата наступного ТО.
	1. Виконавець гарантує відповідність вогнегасників технічним характеристикам, зазначеним у паспорті вогнегасника, при дотриманні ЗАМОВНИКОМ умов їх експлуатації й зберігання.
	2. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує якість наданих послуг протягом 12 (дванадцяти) місяців.

У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг ВИКОНАВЕЦЬ повинен усунути їх за власний рахунок у термін 5 (п’ять) робочих днів від дати подання письмової заявки від ЗАМОВНИКА.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 900,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.