ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуги з поклейки  бронеплівки на вікна зі встановленням код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45440000-3— Фарбування та скління

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-27-002574-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуги з поклейки  бронеплівки на вікна зі встановленням код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45440000-3— Фарбування та скління

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупівля послуги з поклейки бронеплівки на вікна зі встановленням | послуга | 1 |

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бронеплівка Товщина - 310 мікрон; клас захисту СЗУ-1; пропускання УФ 5%; відображення зовнішнього видимого світла 82%; відображення інтер'єрного видимого світла 12%; загальна кількість відбитої сонячної енергії – 12%; поглинання сонячної енергії – 9%; пропускання сонячної енергії – 81%; зниження відблисків – 12%; затемнюючий коефіцієнт – 0,9; відповідає Європейському Стандарту EN 12600. | м2 | 9 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Специфікація послуги

- Загальні вимоги

1. Послуга повина бути надана  повністю, з повною комплектацією. Із послугою поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони.

2. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам і стандартам відповідних чинних нормативних документів.

3. Надання послуги здійснюється за рахунок і силами Постачальника у попередньо узгоджені у терміни і визначається в кожному випадку замовленням Замовника.

4. Приймання послуги проводиться при наявності товаро-супроводжуючих документів, видаткової накладної, актів прийому-передачі товару та копії документів, що підтверджують якість товарів.

5.  Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника/надавача цих послуг. Учасник має забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну.

Характеристики послуги повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. У разі відсутності зазначених вимог Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

У разі якщо характеристики послуги, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за наведеною формою.

- Загальні положення

1. Поклейка захисної бронеплівки на вікна має захистити приміщення Ситуаційної служби від надлишкових сонячних променів (ультрафіолетового опромінення) та механічного пошкодження скла; утримати уламки скла у випадку вибухів та інших механічних ушкоджень чи дії вогню.

2. Послуга надається протягом одного календарного дня з моменту замовлення Послуги, тільки в робочий час з 8-00 до 18-00, крім вихідних і святкових днів.

3. Виконавець несе повну відповідальність за дії найманих працівників та збереження майна, та повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог закону України  «Про охорону праці», санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів Послуги. (надати гарантійний лист).

4. Послуга зі встановлення (поклейки) бронеплівки на вікна виконуються Виконавцем із залученням власних сил та засобів. Під послугою зі встановлення (поклейки) бронеплівки на вікна розуміється монтаж, демонтаж віконних штапиків та поклейка самоклеючої бронеплівки на вікна зі сторони приміщення із проведенням чищення скла від забруднень (у разі необхідності), чищення скла миючим-нейтралізуючим розчином, у разі необхідності обрізання країв плівки на місці встановлення. Плівка повинна бути нанесена щільно і якісно: без бульбашок повітря, миючого розчину, загинів, подряпин, складок, відривання від скла по краю, нерівних країв.

5. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт/надання послуг та зобов’язаний після виконання робіт/надання послуг привести частину приміщення, де виконувалося встановлення (поклейка) самоклеючої бронеплівки на вікна, до належного санітарного стану. (надати гарантійний лист).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 16 669,98 грн. (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять гривень 98 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.