ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуга зі встановлення (поклейки) бронеплівки на вікна за кодом ДК 021:2015: 45440000-3— Фарбування та скління

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-22-002154-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуга зі встановлення (поклейки) бронеплівки на вікна за кодом ДК 021:2015: 45440000-3— Фарбування та скління

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№
з/п
	Найменування послуги, що є предметом закупівлі
	Одиниця виміру
	Орієнтовна кількість

	1. 
	Послуга зі встановлення (поклейки) на вікна плівки захисної ударотривкої у складі:
	м2
	192, 00

	1.1.
	Віконна конструкція 1 
Габаритний розмір: 1430 x 1500 мм
Профіль: Framex
Остіклення: 4Е-14Аr-4-14Аr-4E

[image: ]
	шт.
	40

	1.2.
	Віконна конструкція 2
Габаритний розмір: 1430 x 1760 мм
Профіль: Framex
Остіклення: 4Е-14Аr-4-14Аr-4E


[image: ]
	шт.
	55



СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
	№
	Опис  
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Характеристики захисту після нанесення ударотривкої плівки відповідає Європейському Стандарту EN 12600.
Плівка захисна ударотривка CLEAR 8C, 240мікрон виробник Solar Sereen (ЄС) або еквівалент: 
· Товщина – не менше 240 мікрон;
· Колір - прозорий 100%;
· Ідеальна прозорість, має 100% видимість
· Ударотривка, захист проти уламків
· Захист від УФ- випромінювання до 99%
· Стійка до подряпин
· Зусилля на розрив - не менше 30,32 кг/см
· Коефіцієнт тепловідображення 19%
· Клас захисту СЗУ-2/1
· Гарантійний термін – не менше 10 років від виробника.
	м2
	192, 00



Товар/послуги має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.
Порядок надання послуг:
1) Послуга надається протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору, тільки в робочий час з 09-00 до 17-00, крім вихідних і святкових днів. 
2) Виконавець несе повну відповідальність за дії найманих працівників та збереження майна, та повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог закону України  «Про охорону праці», санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів Послуги.
3) Під послугою зі встановлення (поклейки) ударотривкої плівки на вікна розуміється монтаж, демонтаж віконних штапиків та поклейка самоклеючої ударотривкої плівки на вікна зі сторони приміщення із проведенням чищення скла від забруднень (у разі необхідності), чищення скла миючим-нейтралізуючим розчином, у разі необхідності обрізання країв плівки на місці встановлення. 
4) Плівка повинна бути нанесена щільно і якісно: без бульбашок повітря, миючого розчину, загинів, подряпин, складок, відривання від скла по краю, нерівних країв.
5) Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт/надання послуг та зобов’язаний після виконання робіт/надання послуг привести частину приміщення, де виконувалося встановлення (поклейка) самоклеючої ударотривкої плівки на вікна, до належного санітарного стану.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:
стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;
конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».
Якщо Постачальник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або бути кращим.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 204 480,00 грн. (двісті чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.
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