ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля системи відеонагляду зі встановленням за ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (32323500-8 Системи відеоспостереження).

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-04-10-011487-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля системи відеонагляду зі встановленням

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система відеонагляду | комп. | 1 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення; монтаж, пусконалагоджування (введення в експлуатацію) Товару.

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи та обладнання повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

5. Виконання постачання повинно здійснюватися у відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Вартість встановлення товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до встановлення мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження, монтаж, пусконалагоджування,  проведення первинного технічного огляду, кінцева перевірка).

7. Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для встановлення обладнання та витрати на них, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Зазначаємо, що кабельні мережі під дане обладнання виведене. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника де необхідно встановити системи).

8. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом (на послуги з монтажу та пусконалагоджування системи відеонагляду).

9. Надати у складі пропохиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору (Додаток 4 до тендерної документації).

СПЕЦИФІКАЦІЯ СИСТЕМ:

| Система відеонагляду, у складі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування обладнання | Тип, марка | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Комутатор 32-канальний 4K NVR c PoE | DS-7732NI-I4/24P | шт | 2 |
| 2 | Жорсткий диск | Purple 8 TB | шт | 4 |
| 3 | Внутрішня IP відеокамера | DS-2CD2143G2-IS (2.8 мм) | шт | 17 |
| 4 | Внутрішня IP відеокамера | DS-2CD6365G0-IVS | шт | 1 |
| 5 | Корпусна 8 мегапіксельна IP відеокамера | DS-2CD2683G2-IZS 2.8-12mm | шт | 11 |
| 6 | Корпусна 8 мегапіксельна IP відеокамера | DS-2CD2663G1-IZS | шт | 22 |
| 7 | Зовнішня IP-camera PTZ | DS-2DF8C448I5XS-AELW(T5) | шт | 2 |
| 8 | Автоматизоване рабоче місце оператора | Gaming X63v10 | шт | 1 |
| 9 | Автоматизоване рабоче місце адмініcтратора | Gaming X81v20 | шт | 1 |
| 10 | Клавіатура DS-1006KI | DS-1006KI | шт | 1 |
| 11 | Монітор | QE55T | шт | 4 |
| 12 | Монітор | S27A800 | шт | 3 |
| 13 | Програмне забезпечення Windows 11 Pro 64Bit Ukrainian | Windows 11 Pro 64Bit | шт | 2 |
| 14 | Лінійно-інтерактивний ДБЖ | PowerWalker Basic VI 1500 STL | шт | 2 |
| 15 | Клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr (920-002643) | Logitech | шт | 2 |
| 16 | Миша Logitech B100 USB Black (910-003357) | Logitech | шт | 2 |
| 17 | Мережевий фільтр-подовжувач для ДБЖ, 1,8м. |  | шт | 2 |
| 18 | Кріплення для монітора Samsung QE55T на стіну |  | упак | 4 |
| 19 | Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch | CRS328-24P-4S+RM | шт | 1 |
| 20 | Маршрутизатор (роутер) MikroTik hEX PoE | RB960PGS | шт | 1 |

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або аналог».

Під «аналогом» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує «аналог», замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом «аналог» та надати документи, які підтверджують, що «аналог» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням  найменування товару та запропонованого учасником  аналогу.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 784 362,03 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят дві гривні 03 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.