**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Закупівля систем протипожежного захисту за ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-04-05-010201-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля систем протипожежного захисту

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | **Система газового пожежогасіння** | шт. | 1 |
| 2. | **Система автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів** | шт. | 1 |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання цього проєкту Договору до моменту його повного завершення; монтаж, пусконалагоджування (введення в експлуатацію) Товару***

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи обладнання систем пожежного захисту повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання).

5. Виконання постачання повинно здійснюватися у відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Учаснику необхідно у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від виробника Товару, що виробник надає гарантії на поставку Товару в строки та обсяги визначеними умовами тендерної документації.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ СИСТЕМ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система газового пожежогасіння**, *у складі:* | | | |
| 1 | Прилад управління системою  стаціонарного пожежогасіння ПУіЗ "Тірас-  1" | шт. | 6 |
| 2 | Акумуляторна батарея АКБ 12В, 9А/ч | шт. | 6 |
| 3 | Модуль адресний AM-Converter | шт. | 6 |
| 4 | Блок живлення БЖ-2415 24В | шт. | 6 |
| 5 | Сповіщувач пожежний димовий  адресний СПДА (DETECTO SMK 100) | шт. | 36 |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовий  адресний СПДА (DETECTO SMK 100)  резерв | шт. | 4 |
| 7 | Пристрій аварійного зупинення  пожежогасіння ПАЗ "Тірас" | шт. | 9 |
| 8 | Пристрій ручного запуска пожежогасіння  ПРЗ "Тірас" | шт. | 9 |
| 9 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт. | 9 |
| 10 | Гучномовець настінний BRAND-AUDIO-  WL-3 | шт. | 39 |
| 11 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 | шт. | 9 |
| 12 | Модуль газового пожежогасіння МГП  "Імпульс-22" (40-22,5-18) ПТПА-ЕКМ  МГП.1--22.1 (вогнегасна речовина FK-5-1-  12-21,51 кг) | шт. | 6 |
| 13 | Монтаж системи | послуг | 1 |
| 14 | Пусконалагоджування | послуг | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів**, *у складі:* | | | |
| 1 | Універсальний адресний модуль  розширення з вбудованним блоком  живлення AM-MUL TI | шт. | 6 |
| 2 | Акумуляторна батарея АКБ 12В, 9А/ч | шт. | 6 |
| 3 | Модуль адресний AM-IN4 | шт. | 7 |
| 4 | Адресна виносна панель керування та  індикації AM-BTN | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж системи | послуг | 1 |
| 6 | Пусконалагоджування | послуг | 1 |

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або аналог».

Під «аналогом» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує «аналог», замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом «аналог» та надати документи, які підтверджують, що «аналог» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником аналогу.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 858 098,77 грн. (вісімсот п’ятдесят вісім тисяч дев’яносто вісім гривень 77 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.