**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Закупівля систем пожежної сигналізації за ДК 021:2015: 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-04-05-009938-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля систем пожежної сигналізації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | **Система пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей та передавання тривожних сповіщень** | шт. | 1 |
| 2. | **Система оповіщення про пожежу** | шт. | 1 |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання цього проєкту Договору до моменту його повного завершення; монтаж, пусконалагоджування (введення в експлуатацію) Товару***

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи обладнання систем пожежної сигналізації повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання).

5. Виконання постачання повинно здійснюватися у відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Учаснику необхідно у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від виробника Товару, що виробник надає гарантії на поставку Товару в строки та обсяги визначеними умовами тендерної документації.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ СИСТЕМ:**

|  |
| --- |
| **Система пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей та передавання тривожних сповіщень**, *у складі:* |
| 1 | Прилад приймально-контрольнийпожежний адресний "Тірас PRIME A" | шт. | 1 |
| 2 | Акумуляторна батарея АКБ 12В, 9А/ч | шт. | 1 |
| 3 | Універсальний адресний модульрозширення з вбудованним блокомживлення AM-MUL TI | шт. | 2 |
| 4 | Розширювач адресний інтерфейсний M-LOOP | шт. | 4 |
| 5 | Модуль цифрового автодозвона МЦА сGSM | шт. | 1 |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовийадресний СПДА (DETECTO SMK 100) | шт. | 94 |
| 7 | Сповіщувач пожежний димовийадресний СПДА (DETECTO SMK 100)резерв | шт. | 10 |
| 8 | Сповіщувач пожежний тепловийадресний DETECTO НТ100 | шт. | 1 |
| 9 | Сповіщувач пожежний тепловийадресний DETECTO НТ100 резерв | шт. | 1 |
| 10 | Сповіщувач пожежний ручний адреснийСПДР (DETECTO MNL 100) | шт. | 13 |
| 11 | Сповіщувач пожежний ручний адреснийСПДР (DETECTO MNL 100) резерв | шт. | 2 |
| 12 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт. | 24 |
| 13 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 (12/24V)"Стрілка показчик напрямку руху" | шт. | 8 |
| 14 | Оповіщувач світловий ОС-6.1 (12/24В)"Аварійне освітлення" | шт. | 1 |
| 15 | Оповіщувач звуковий "Джміль" | шт. | 3 |
| 16 | Монтаж системи | послуг | 1 |
| 17 | Пусконалагоджування | послуг | 1 |

|  |
| --- |
| **Система оповіщення про пожежу**, *у складі:* |
| 1 | Прилад УКіМО BRAND-AUDIO-8-650-WM(8 зон 650Вт) | шт. | 1 |
| 2 | Акумуляторна батарея Merion EuroAGMMLTS 12330M6 12В, 33А/ч | шт. | 2 |
| 3 | Мікрофон BRAND-AUDIO-16Z-RM (16 зон) | шт. | 1 |
| 4 | Гучномовець настінний BRAND-AUDIO-WL-3 | шт. | 77 |
| 5 | Гучномовець настінний BRAND-AUDIO-WL-6 | шт. | 2 |
| 6 | Гучномовець стельовий DSP114BRAND-AUDIO-CL-3 | шт. | 76 |
| 7 | Монтаж системи | послуг | 1 |
| 8 | Пусконалагоджування | послуг | 1 |

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або аналог».

Під «аналогом» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує «аналог», замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом «аналог» та надати документи, які підтверджують, що «аналог» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником аналогу.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 613 719,64 грн. (шістсот тринадцять тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень 64 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.