ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля обладнання для автоматичного керування електромагнітними та електромеханічними замками код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 — Системи та пристрої нагляду та охорони.

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-29-006544-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля обладнання для автоматичного керування електромагнітними та електромеханічними замками код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 — Системи та пристрої нагляду та охорони.

Специфікація товару

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інтелектуальна централь Ajax Hub 2 (2G) (8EU) UA | шт. | 1 |
|  | Реле Ajax Relay Jeweller | шт. | 3 |

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | К-ть | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інтелектуальна централь Ajax Hub 2 (2G) (8EU) UA (або еквівалент) | шт. | 1 | Інтелектуальна централь системи безпеки з підтримкою датчиків із фотофіксацією Розміщення: усередині приміщень. Пристроїв, які під’єднуються – до 100. Користувачів: 50. Кімнат: 50. Груп: 9. ReX, що підключаються: 5. Під’єднуваних сирен: до 10. Сценаріїв: 32. Підтримка датчиків MotionCam Мобільні застосунки: iOS 11.0 і вище. Android 4.4 і вище. Канали зв’язку: Ethernet, Дві 2G SIM- картки. Сигнал тривоги: Час доставлення: 0,15 с. Типи сповіщень: SMS, дзвінок, push. Перемикання між SIM-картками – 4 хвилини Сумісність з пультом охорони: Contact ID, SIA (DC-09) Операційна система: OS Malevich Живлення: 110-240 В з попередньо встановленим блоком живлення, 12 В з альтернативним блоком живлення 12V PSU, 6 В з альтернативним блоком живлення 6V PSU, Енергоспоживання від мережі – 10 Вт Вбудований резервний акумулятор Li-Ion 2 А·г, забезпечує до 16 годин автономної роботи за використання лише SIM-картки. Радіопротокол Jeweller Дальність зв'язку з датчиками – до 2000 м на відкритому просторі, Двосторонній звʼязок між пристроями, Робочі частоти: 868,0−868,6 МГц, Саморегульована потужність радіосигналу – до 25 мВт, Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Період опитування датчиків – 12−300 секунд, Частотний гопінг Радіопротокол Wings. Передавання серій фотографій. Перевірка доставлення фотопідтверджень. Діапазон робочих температур: від −10°С до +40°С. Розміри 163 × 163 × 36 мм. Вага 362 г. Комплектація: Інтелектуальна централь Ajax Hub 2, Кріпильна панель SmartBracket, Кабель живлення, Кабель Ethernet, Монтажний комплект, Інструкція |
| 2. | Реле Ajax Relay Jeweller (або еквівалент) | шт. | 3 | Призначення: дистанційне керування електричними ланцюгами (замки, ворота, контролери доступу); Виконавчий елемент: електромеханічне реле із сухими контактами (НЗ / НР); Живлення: 7–24 В DC; Максимальне комутаційне навантаження: 5 A при 36 В DC / 8 A при 30 В AC; Режими роботи: імпульсний (1–255 с), бістабільний; Сумісність: працює лише з хабами Ajax та ретрансляторами; Радіопротокол Jeweller, дальність: до 1000 м (відкритий простір); Двосторонній зв’язок, шифрування AES, антиглушіння, антисаботаж; Час реакції: 0,15 с; Період опитування: 12–300 с; Діапазон робочих температур: −10…+40 °C; Габарити: 39×33×18 мм; Вага: 25 г. |

1. Товар повинен бути новим, з повною комплектацією. Із товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо, передбачені для товару. Упаковка, в якій постачається товар, має відповідати загальноприйнятим стандартам і технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та/або його неушкодженість при транспортуванні.

2. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам і стандартам відповідних чинних нормативних документів.

3. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок і силами Постачальника

у попередньо узгоджені у терміни і визначається в кожному випадку замовленням Замовника.

4. Приймання товарів проводиться при наявності товаро-супроводжуючих документів, видаткової накладної, актів прийому-передачі товару та копії документів, що підтверджують якість товарів.

5. Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника цих товарів. Учасник має забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. У разі відсутності зазначених вимог Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

У разі якщо характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за наведеною формою.

Таблиця відповідності

| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця відповідності (орієнтовна)

Товар повинен відповідати вимогам:

Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VІІ «Про санкції»; Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; підпункту 4 пункту 2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 року № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російською Федерацією, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів із товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 925,94  грн. (десять тисяч дев’ятсот двадцять п’ять гривень 94 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.