ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Блок розеток 19" на 9 роз.нім.станд KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 та шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.5 мм2, 3м) за ДК 021:2015: 32420000-3 (32421000-0 Шнур живлення - Мережеві кабелі, 32424000-1 Блок розеток 19" на 9 роз - Мережеві інфраструктури)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-13-003193-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Блок розеток 19" на 9 роз.нім.станд KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 та шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.5 мм2, 3м) за ДК 021:2015: 32420000-3 (32421000-0 Шнур живлення - Мережеві кабелі, 32424000-1 Блок розеток 19" на 9 роз - Мережеві інфраструктури)
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	№ з/п
	Назва товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Блок розеток 19" на 9 роз.нім.станд  KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 або еквівалент
	шт
	40

	2
	Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.5 мм2, 3м) або еквівалент
	шт
	50




ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

	№
	Найменування товару
	Од.
виміру
	Кількість товару
	Технічні характеристики товару

	1
	Блок розеток 19" на 9 роз.нім.станд  KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14 або еквівалент
	шт.
	40
	Тип: Блок розеток
Висота: 1U (один юніт)
Ширина: 19"
Кількість гнізд: не менше 9
Індикація: на лицьовій панелі розміщено світлодіодний індикатор, що показує наявність живлення або еквівалент
Колір: чорний
Роз'єм для підключення: на задній панелі блоку знаходиться роз'єм C14 для підключення кабелю живлення
Корпус: метал або еквівалент
Тип гнізд: під вилку стандарту CEE 7/7 або еквівалент
Електричні характеристики: напруга 220-250В, сила струму 10-16А, частота 50-60Гц або еквівалент

	2
	Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.5 мм2, 3м) або еквівалент
	шт.
	50
	Тип: Шнур живлення
Довжина: не менше 3 м
Матеріал оболонки: ПВХ або еквівалент
Колір: чорний
Переріз проводів: не менше 3x1,5 мм²
Роз'єми: С13-С14 та CEE 7/7 або еквівалент
Напруга: не менше 250 В
Струм: не менше 16 А





У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:
стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;
конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».
Якщо Постачальник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або бути кращим.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 46 375,00 грн. (сорок шість тисяч триста сімдесят п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


