ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з підключення резервного джерела живлення в будівлі адміністративно-інформаційному центрі ДУ ЦІТ МВС України у м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-05-19-006970-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з підключення резервного джерела живлення в будівлі адміністративно-інформаційному центрі ДУ ЦІТ МВС України у м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з підключення резервного джерела живлення на об'єкті за адресою вул. Незалежності, 18 м. Дніпро | послуга | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГИ

Окремі складові послуги надаються в приміщеннях будівлі, що експлуатується.

| № | Найменування послуги і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Кабельна лінія |  |  |
| 1 | Прокладання кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 20 |
| 2 | Кабель КГНВ 1х240 | м | 20,4 |
| 3 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 |
| 4 | Бокс електромонтажний 1200х800х350 | шт | 1 |
| 5 | АВР 630А NXZM-630S/3B полюса Chint | шт | 1 |
| 6 | Улаштування шини збірної - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 4 |
| 7 | Шина мідна 30х10, 4м | м | 4 |
| 8 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 53 |
| 9 | Накінцевик мідно-луджений 240 | шт | 25 |
| 10 | Накінцевик мідно-луджений 150 | шт | 7 |
| 11 | Накінцевик мідно-луджений 95 | шт | 7 |
| 12 | Накінцевик мідно-луджений 70 | шт | 7 |
| 13 | Накінцевик мідно-луджений 35 | шт | 7 |
| 14 | Встановлення вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 15 | Автоматичний вимикач 3Р, 16А | шт | 1 |
| 16 | Термоусаджувальна трубка 60/30 | м | 20 |
| 17 | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення | шт | 10 |
| 18 | Ізолятор (висота 60 мм, М8) | шт | 10 |
| 19 | (Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 1 |
| 20 | (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |
|  | Розділ №2. Монтаж стабілізатора 160А (існуючий) |  |  |
| 21 | (Демонтаж) Монтаж стабілізатора масою до 0,5 т | шафа | 1 |
| 22 | Монтаж стабілізатора масою до 0,5 т | шафа | 1 |
|  | Розділ №3. Монтаж стабілізатора 160А |  |  |
| 23 | Монтаж стабілізатора масою до 0,5 т (поставка Замовника) | шафа | 1 |
| 24 | Прокладання кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 240 |
| 25 | Кабель КГНВ 1х240 | м | 244,8 |
| 26 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 20 |
| 27 | Накінцевик мідно-луджений 240 | шт | 20 |
| 28 | Термоусаджувальна трубка 60/30 | м | 8 |
|  | Розділ №4. АВР та ВРП |  |  |
| 29 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР | пристрій | 1 |
| 30 | АВР 250А NXZM-250S/3B полюса Chint | шт | 1 |
| 31 | Автоматичний вимикач 250А | шт | 1 |
| 32 | Прокладання кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 30 |
| 33 | Кабель ВВГнгд 4х95мм | км | 0,0306 |
| 34 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм2 | жил | 15 |
| 35 | Накінцевик мідно-луджений 95 | шт | 15 |
| 36 | Термоусаджувальна трубка 40/20 | м | 8 |
|  | Розділ №5. Установка генератора |  |  |
| 37 | Прокладання кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | м | 420 |
| 38 | Кабель КГНВ 1х240 | м | 306 |
| 39 | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 122,4 |
| 40 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 12 |
| 41 | Накінцевик мідно-луджений 240 | шт | 12 |
| 42 | Термоусаджувальна трубка 60/30 | м | 4 |
| 43 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | м3 | 0,008 |
| 44 | Монтаж захисної огорожі устаткування | т | 0,098 |
| 45 | Огорожа генератора сітчаста для обладнання (розміри генератора: довжина - 3150мм; ширина - 1140мм; висота - 1710мм) | шт | 1 |
| 46 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт (пусконалагодження генератора) | шт | 1 |

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 303 049,61 грн. (два мільйони триста три тисячі сорок дев’ять гривень 61 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.