ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля теплових завіс в комплекті із супутніми послугами за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-01-15-003900-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля теплових завіс в комплекті із супутніми послугами за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплові завіси в комплекті | комп. | 13 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. Також до супутніх послуг входять послуги з монтажу та пусконалагоджування Товару.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

| № п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплові завіси в комплекті, у складі: | комп. | 1 |
| 1.1. | Теплова завіса Wing E 150 ширина отвору 1,5м з нагрівjv | шт. | 1 |
| Колір -- Білий Максимальна ширина дверей для однієї завіси 1,5 м ±20мм Максимальна висота дверей не менше 3,7 м ±20мм Напруга – 3ри фази 380 В Максимальна витрата повітря не менше 3150 м³/год Теплова потужність – не менше 12 кВт Тип нагрівача -- електричний Клас захисту -- не гірше IP 20 Маса -- не більше 23,8 кг Швидкість двигуна не менше 3 (трьох) Рівень шуму – не більше 44 дБ(А) Гарантія не менше 2 роки. |  |  |  |
| 1.2. | Комплект кріплень Wing E 150 | шт. | 1 |
| Комплектація: Зручність монтажу – комплект містить всі необхідні елементи для швидкого встановлення, включаючи монтажні інструкції. Габарити (ВхШхГ) 10х10х10 см |  |  |  |
| 1.3. | Адаптер датчика дверей | шт. | 1 |
| Потужність -- 15 Вт Тип установки Вертикальні або Горизонтальні Призначення: Промисловий Габарити (ВхШхГ) -- 7х14.3х4.3 см ± 10мм |  |  |  |
| 1.4. | Короба монтажна зовнішня ННІ | шт. | 1 |
| Коробка монтажна зовнішня на 4 (чотири) виходи |  |  |  |
| 1.5. | Настінний регулятор | шт. | 1 |
| Який тип двигуна пiдтримується: АС Джерело живлення: 6(3) В/фаза/Гц Допустиме навантаження: 1A для 230VAC 0,02A для 0-10V Діапазон налаштувань: 10...30 °C Ступінь захисту: IP 30 |  |  |  |

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:

- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 577 829,84 грн. (п’ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 84 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.