ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

[bookmark: _Hlk189850924]2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з вимірювання опору ізоляції за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-08-06-006154-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з вимірювання опору ізоляції за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№
	Найменування 
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Вимірювання опору розтікання заземлення заземлюючих провідників, м. Київ, вул. Волинська, буд. 26
	послуга
	1

	2
	Вимірювання перехідного опору N-провідника, м. Київ, вул. Волинська, буд. 26
	послуга
	1

	3
	Вимірювання опору ізоляції жил кабелів, м. Київ, вул. Волинська, буд. 26
	послуга
	1

	4
	Вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль», м. Київ, вул. Волинська, буд. 26
	послуга
	1

	5
	Вимірювання блискавко-захисту, м. Київ, вул. Волинська, буд. 26.
	послуга
	1



   Термін надання послуг: до 15.09.2026 року.

Послуги надаються з урахуванням НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

До складу послуги входить: 
- Вимірювання опору ізоляції жил кабелів (проводів) та электроинструменту, повного опору петлі «фаза – нуль», опору струму розтікання основних заземлювачів і заземлення електрообладнання та електроустановок в адміністративних, складських та виробничих приміщеннях:
-Заміри виводу нульового приводу від ГРЩ;
-Заміри опору ізоляції кабельних ліній передачі електроенергії та електрообладнання згідно ПТЕЕС додаток 1 табл.5, п.2.;
-Заміри  опору струму розтікання контуру заземлення згідно норм гл. 1.7 ПУЕ.;
-Заміри опору петлі «Фаза-0»;
-Заміри перехідного опору електричного контакту між заземлювальним пристроєм і елементами, що заземляються згідно ПТЕЕС додаток 1 табл. 25, п.1.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 45 541,67 грн. (сорок п’ять тисяч п’ятсот сорок одна гривня 67 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


