ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля металопластикових вікон та дверей з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-16-009826-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля металопластикових вікон та дверей з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до закупівлі товарів

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металопластикове вікно (тип 1) | шт. | 52 |
| 2 | Металопластикове вікно (тип 2) | шт. | 6 |
| 3 | Металопластикове вікно (тип 3) | шт. | 24 |
| 4 | Металопластикові вхідні двері (тип 1) | шт. | 1 |

У ціну мають бути включені: транспортні витрати, розвантаження товару, роботи з демонтажу і монтажу віконних блоків та дверей, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Специфікація товару

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру |  | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металопластикове вікно (тип 1) | шт. |  | 52 |  |
| Профіль; OpenTeck ЕLІТЕ 70 ¦ Білий ¦ 1400x850. Фурнітура; МАСО. Скління; р40_сендвіч(40) бел.407940_1_07 ¦ ¦ 0+30р шт.. Дод.профіль; базовий профіль ОТ70; 1380*30. Сендвіч плита 40--42 мм Колір=білий / № 1. |
| 2 | Металопластикове вікно (тип 2) | шт. |  | 6 |  |
| Профіль; OpenTeck ЕLІТЕ 70 ¦ Білий ¦ 1200x2000. Фурнітура; МАСО І Ручка по центру ¦ Ручка віконна "BAVARIA" біла. Скління; 4I-14arg-4-16arg-4I II 18 шт.. Дод.профіль; базовий профіль ОТ70; 1180*6. |
| 3 | Металопластикове вікно (тип 3) |  | шт. |  | 24 |
| Профіль; OpenTeck ЕLІТЕ 70 І Білий І 1400х1450. Фурнітура; МАСО. Скління; р40_сендвіч(40) бел.407940_1_07 ¦¦ 0+24р шт.. Дод.профіль; базовий профіль ОТ70; 1380*24. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № 1. |
| 4 | Металопластикові вхідні двері (тип 1) |  | шт. |  | 1 |
| Профіль; OpenTeck ЕLІТЕ 70 ¦ Білий ¦ 125Ох2850. Фурнітура; І * // Петлі=3D х 3 шт. х білі х 1 І * // Петлі=ЗD х З шт. х білі х 1 І * // Гарнітур=НRМ28 92мм х Колір зовн.=білий х Колір внутр.=білий х 5-ти запірн. VORNE х Циліндр=ключ+ключ х Замикання рейки=від ручки гарнітура І VORNE. Скління; р40_сендвіч(40) бел.407940_1_07 ¦¦ 0+5р шт.. Дод.профіль; з'єднувач "Н" ОТ70 71-221; 1250. Дод.профіль; базовий профіль ОТ70; 1230. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № 1. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № 2. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № З. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № 4. Сендвіч плита 40-42 мм Колір=білий / № 5. |

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 739 332,00 грн. (сімсот тридцять дев’ять тисяч триста тридцять дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.