ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-12-09-000660-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги»

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» | робота | 1 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ РОБІТ:

1. Технічний нагляд за Об’єктом класу наслідків (відповідальності) – СС1

2. Ціль: Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об’єкті у відповідності із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903.

3. Мета:

-  надання незалежної та об’єктивної оцінки технічної якості всіх будівельних робіт;

- здійснення технічного нагляду та контролю за дотриманням підрядником проектних рішень та вимог державних стандартів і правил;

- здійснення контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних протягом усього періоду Робіт на Об’єкті, як це визначено чинним законодавством України.

4. Обсяг та види робіт.

Технічний нагляд повинні здійснювати сертифіковані інженери з технічного нагляду, які мають право виконувати роботи, що є предметом закупівлі.

Завдання:

-	здійснення технічного нагляду згідно з вимогами «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, державними будівельними нормами, настановами, технічними нормами та правилами провадження робіт;

- своєчасно та якісно надавати послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим Договором і здавати їх Замовнику у строки, в обсязі та в порядку, встановлені умовами Договору;

- здійснювати технічний нагляд за будівництвом об’єкта відповідно до вимог Договору;

- здійснювати технічний нагляд якісно та в установлені Сторонами строки згідно Календарного графіку надання послуг зі здійснення технічного нагляду ;

- перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів;

- проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

- інформувати підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

- перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам; для оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт;

- здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт згідно зі зразком, наведеним у додатку А до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- приймати участь у виробничих нарадах, що проводяться Замовником і стосуються виконання Послуг згідно з умовами цього Договору;

- повідомляти відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства та інформувати про це Замовника у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника  їх усувати;

- приймати участь у проведенні перевірки органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

- перевіряти виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

- фіксувати результати технічного нагляду за роботами на об'єкті в журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов’язувати підрядника усунення виявлених дефектів і порушень;

- перевіряти та візувати акти приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині відповідності обсягів виконаних робіт;

- брати участь у підготовці Актів на приховані роботи, приймання закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію;

- вести облік обсягів прийнятих будівельних робіт, а також будівельних робіт, виконаних з недоліками;

- оформлювати Акти робіт, виконаних з недоліками;

- здійснювати контроль за обліком всіх необхідних випробувань, своєчасне реагувати та перевіряти усунення усіх відхилень і невідповідностей;

- здійснювати фото та відеофіксацію окремих відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих, визначених ДБН А.3.1-5:2016;

- своєчасно складати та надавати на перевірку Замовнику Акти приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду;

- забезпечувати облік, зберігання та передачу Замовнику документації (письмова форма/електронний документ), яка складена або отримана Виконавцем у процесі надання Послуг за Договором згідно з Переліком документації, яку Виконавець надає Замовнику після закінчення строку дії Договору або його припинення;

- надавати Замовнику інформацію у повному обсязі про хід реалізації Договору, у тому числі у письмовій формі/електронним документом.

Обсяг Робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  | 1,39 |  |
| 2 | Перевезення сміття до 15 км |  |  |  | т |  | 1,39 |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (Зовнішня драбина з огородженням і оглядовим майданчиком) |  |  |  | т |  | 1,39 |  |
|  | вікна |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки віконні) (кількість: 129,98*0,0276) |  |  |  | т |  | 3,587448 |  |
| 5 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  |  |  | м2 |  | 38,4 |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам |  |  |  | м2 |  | 252,78 |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  | шт |  | 39 |  |
|  | двері |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Знімання наличників (кількість: 17*5*2) |  |  |  | м |  | 170 |  |
| 9 | Знімання дверних полотен (кількість: 34,68+2,1) |  |  |  | м2 |  | 36,78 |  |
| 10 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  | шт |  | 17 |  |
|  | ворота |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т |  |  |  | т |  | 2,77104 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну (кількість: 2,77+9,47+3,58) |  |  |  | т |  | 15,82 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 15 км |  |  |  | т |  | 15,82 |  |
| 14 | Монтаж ворот шторних з приводом підняття |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 15 | Улаштування хвірток із готових глухих полотен висотою до 2,0 м при встановлених стовпах (кількість: 2,2*1*4) |  |  |  | м2 |  | 8,8 |  |
| 16 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  |  | м2 |  | 2,5 |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (кількість: 2,25+2,75+2,6) |  |  |  | м2 |  | 7,6 |  |
| 18 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (кількість: 18,724+7,8+3,7875+41,25+4,545+41,6625) |  |  |  | м2 |  | 117,769 |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (кількість: 4,725+7,56) |  |  |  | м2 |  | 12,285 |  |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  |  | м2 |  | 2,205 |  |
|  |  | покрівля |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  |  |  | м2 |  | 557 |  |
| 22 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо (кількість: 557*0,2) |  |  |  | м3 |  | 111,4 |  |
| 23 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (кількість: 557*0,05) |  |  |  | м3 |  | 27,85 |  |
| 24 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами |  |  |  | м2 |  | 557 |  |
| 25 | Покриття поверхні мастикою |  |  |  | м2 |  | -557 |  |
| 26 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар |  |  |  | м2 |  | 557 |  |
| 27 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (парапет) (кількість: 15,75*0,05) |  |  |  | м3 |  | 0,7875 |  |
| 28 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами |  |  |  | м2 |  | 21 |  |
| 29 | Покриття поверхні мастикою |  |  |  | м2 |  | -21 |  |
| 30 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет) |  |  |  | м2 |  | 48,7 |  |
| 31 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  |  |  | м |  | 82 |  |
| 32 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  |  |  | м |  | 35 |  |
| 33 | Улаштування ковпаків над шахтами вентканалів |  |  |  | колпак |  | 2 |  |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (кількість: (8*4,5)+(40,6*2)) |  |  |  | м |  | 117,2 |  |
|  |  | оздоблювальні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Розбирання цегляних перегородок |  |  |  | м3 |  | 28,5 |  |
| 36 | (Демонтаж)Улаштування перегородки з ЛГК на металевому каркасі з ізоляцією |  |  |  | м2 |  | 72 |  |
| 37 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (кількість: 428,9+343,7) |  |  |  | м2 |  | 772,6 |  |
| 38 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  |  |  | м2 |  | 54,2 |  |
| 39 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби |  |  |  | м2 |  | 2267,29 |  |
| 40 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  |  | м2 |  | 15,6 |  |
| 41 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого |  |  |  | м2 |  | 127,57 |  |
| 42 | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  | м2 |  | 317,35 |  |
| 43 | (Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (кількість: 910,7+105) |  |  |  | м2 |  | 1015,7 |  |
| 44 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100мм (кількість: 910,7+105) |  |  |  | м2 |  | 1015,7 |  |
| 45 | Підготовчі і заключні роботи при різанні бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 5 м |  |  |  | переріз |  | 2 |  |
| 46 | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм |  |  |  | м2 |  | 26 |  |
| 47 | Навантаження сміття вручну (кількість: 243,76+87,425) |  |  |  | т |  | 331,185 |  |
| 48 | Перевезення сміття до 15 км |  |  |  | т |  | 331,185 |  |
|  | Стіни зовнішні |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Готування цементного розчину вручну (кількість: r4(0,008*52,32)) |  |  |  | м3 |  | 0,4186 |  |
| 50 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  |  |  | м3 |  | 52,32 |  |
|  | Перегородки внутрішні |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  |  |  | м2 |  | 88 |  |
| 52 | Готування цементного розчину вручну (кількість: 0,0704*2,18) |  |  |  | м3 |  | 0,153472 |  |
| 53 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами (кількість: 0,828+0,048) |  |  |  | т |  | 0,876 |  |
| 54 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою |  |  |  | м2 |  | 27 |  |
| 55 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  |  |  | м2 |  | 27 |  |
| 56 | Виготовлення балки для підсилення перекриття (кількість: 0,216+0,055) |  |  |  | т |  | 0,271 |  |
| 57 | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях |  |  |  | т |  | 0,271 |  |
| 58 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою |  |  |  | м2 |  | 5,9 |  |
| 59 | Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій |  |  |  | м2 |  | 53 |  |
| 60 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм |  |  |  | шт |  | 420 |  |
| 61 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (кількість: 5,4+5,2) |  |  |  | м3 |  | 10,6 |  |
| 62 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 |  |  |  | м3 |  | 10,8 |  |
|  | внутрішньо-майданчикові мережі електропостачання, приєднання електричних мереж від існуючої електрощитової № 4 до ВРП проектного № 1; 2; 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L= 10+12+20+5+15+35=97мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0,5 м при глибині фрезерування 5 см (кількість: (10+12+20+5+15+35)х0,5) |  |  |  | м2 |  | 48,5 |  |
| 64 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  |  |  | м3 |  | 2,425 |  |
| 65 | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  |  |  | м3 |  | 7,275 |  |
| 66 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. (кількість: 2,425*2,1+7,275*1,6) |  |  |  | т |  | 16,7325 |  |
| 67 | Перевезення сміття до 18 км |  |  |  | т |  | 16,7325 |  |
| 68 | Відновлення основ щебневих |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  |  |  | м2 |  | 7,275 |  |
| 70 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 |  | 57,5 |  |
| 71 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (раніше розробл.грунт) |  |  |  | м3 |  | 53,2 |  |
| 72 | Перевезення ґрунту до 18 км (кількість: (57,5-53,2)*1,6) |  |  |  | т |  | 6,88 |  |
| 73 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів (кількість: (4*0,010)+(3*0,012)+(3*0,020)+(3*0,005)+(3*0,015)+(3*,035)) |  |  |  | км |  | 0,301 |  |
| 74 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 800 мм, діаметром 125 мм при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки (до щита № 1; 2; 3) (кількість: 3+3+3) |  |  |  | шт |  | 9 |  |
| 75 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (кількість: 9х22) |  |  |  | шт |  | 198 |  |
| 76 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (АВВГ 4*95+ АВВГ 4*70+АВВГ 4*35) (кількість: (8+120+35)-97) |  |  |  | м |  | 66 |  |
| 77 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі |  |  |  | м |  | 66 |  |
| 78 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою (вся траса+ труба)(кількість: (8+120+35)*2) |  |  |  | м |  | 326 |  |
| 79 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4х70) (кількість: (120*2)-104) |  |  |  | м |  | 136 |  |
| 80 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4х70) (кількість: (12+20+5+15)х2) |  |  |  | м |  | 104 |  |
| 81 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4х35) (кількість: 35х2) |  |  |  | м |  | 70 |  |
| 82 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (АВВГ 4х95) (кількість: 8*2) |  |  |  | м |  | 16 |  |
| 83 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (щитова №4 АВВГ 4х95) (кількість: 6*2) |  |  |  | м |  | 12 |  |
| 84 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (щитова ВРП АВВГ 4х95) (кількість: 10*2) |  |  |  | м |  | 20 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (щитова №2 АВВГ 4х70 в щитов №4 нова) (кількість: (2х2)+(8х2)) |  |  |  | м |  | 20 |  |
| 86 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (щитова №4 АВВГ 4х70 ; 4х35) (кількість: (6х2)+(6х2)) |  |  |  | м |  | 24 |  |
| 87 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (щитова ВРП АВВГ 4х70 ; 4х35)(кількість: 30+30) |  |  |  | м |  | 60 |  |
| 88 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 89 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 90 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 95 мм2 (кількість: 2*2) |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 91 | Герметизацiя проходiв при вводi кабелiв у вибухонебезпечнi примiщення (кількість: 3+3+3) |  |  |  | прохід |  | 9 |  |
| 92 | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- розподільного пристрою ВРУ1-22-43, -22-44, -23-43, -23-44 |  |  |  | пристрій |  | 3 |  |
| 93 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 |  | 4,48 |  |
| 94 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  |  | м3 |  | 4,48 |  |
| 95 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (кількість: 20+20) |  |  |  | м |  | 40 |  |
| 96 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм (глибина 5 м) (кількість: 4+8) |  |  |  | шт |  | 12 |  |
| 97 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 (щитова ВРП ПВ3 нгд 1х25 для заземлення) |  |  |  | м |  | 8 |  |
| 98 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 (щитова ВРП ПВ3 нгд 1х25 для заземлення) |  |  |  | м |  | 16 |  |
|  | ПНР |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги |  |  |  | пристрій |  | 2 |  |
| 100 | Вимикач автоматичний змінного струму швидкодіючий, номінальний струм до 1000 А, напруга понад 1 кВ |  |  |  | шт |  | 6 |  |
| 101 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам (кількість: 2+2+2) |  |  |  | лінія |  | 6 |  |
| 102 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ (кількість: 4*6) |  |  |  | фазув-ня |  | 24 |  |
|  |  | Монтажні роботи. Вентиляція і кондиціювання |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Монтаж зовнішнього блоку 33кВт |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 104 | Установлення кронштейнів під устаткування (кількість: 80*2) |  |  |  | кг |  | 160 |  |
| 105 | Установлення віброізоляторів |  |  |  | шт |  | 8 |  |
| 106 | Установлення внутрішного блоку кондиціонера (кількість: 4+4+2+2) |  |  |  | шт |  | 12 |  |
| 107 | Установлення розгалуджувачів |  |  |  | шт |  | 10 |  |
| 108 | Монтаж пультів керування |  |  |  | шт |  | 10 |  |
| 109 | Установлення пленум-боксів (кількість: 1,18*8+1,34*8+1,36*4) |  |  |  | м2 |  | 25,6 |  |
| 110 | Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм (кількість: 40,69+61,16+111,50+31,40) |  |  |  | м |  | 244,75 |  |
| 111 | Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 28 мм (кількість: 13,66+86,91) |  |  |  | м |  | 100,57 |  |
| 112 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  |  |  | м |  | 345,32 |  |
| 113 | Прокладання дренажних трубопроводів (кількість: 20+30+38) |  |  |  | м |  | 88 |  |
| 114 | Гідравлічне випробування мідних трубопроводів |  |  |  | м |  | 345,32 |  |
| 115 | Установлення сифонів |  |  |  | компл. |  | 1 |  |
| 116 | Прокладання гофри з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  |  | м |  | 172,66 |  |
| 117 | Кабель у прокладених трубах |  |  |  | м |  | 172,66 |  |
| 118 | Улаштування повітроводів гнучких (кількість: 52+54+5+5) |  |  |  | м |  | 116 |  |
| 119 | Установлення клапанів повітряних, діаметром до 250 мм (кількість: 38+4) |  |  |  | шт |  | 42 |  |
| 120 | Припливно-витяжна установка ПВ1 Aerostart DSV (б/з 071120231) |  |  |  | камеpа |  | 1 |  |
| 121 | Комплект автоматики ПВ1 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 122 | Монтаж датчиків |  |  |  | комплект |  | 4 |  |
| 123 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації |  |  |  | кінц. |  | 30 |  |
| 124 | Монтаж пультів керування, регуляторів |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 125 | Улаштування повітроводів гнучких (кількість: 26+25) |  |  |  | м |  | 51 |  |
| 126 | Установлення пленум-боксів (кількість: 12*0,74+12*1,12) |  |  |  | м2 |  | 22,32 |  |
| 127 | Установлення клапанів повітряних, діаметром до 250 мм (кількість: 12+12) |  |  |  | шт |  | 24 |  |
| 128 | Припливно-витяжна установка ПВ2 Aerostart DSV |  |  |  | камеpа |  | 1 |  |
| 129 | Комплект автоматики ПВ2 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 130 | Монтаж датчиків |  |  |  | комплект |  | 4 |  |
| 131 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації |  |  |  | кінц. |  | 30 |  |
| 132 | Монтаж пультів керування, регуляторів |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 133 | Установлення вентилятора припливного П1 250 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 134 | Установлення кронштейнів під устаткування |  |  |  | кг |  | 17 |  |
| 135 | Установлення калориферів електричних |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 136 | Установлення фільтрів повітряних |  |  |  | фільтр |  | 1 |  |
| 137 | Установлення клапанів зворотних діаметром 250мм |  |  |  | клапан |  | 1 |  |
| 138 | Регулятор швидкості |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 139 | Прокладання гофри з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм (кількість: 20+26+40+40+40) |  |  |  | м |  | 166 |  |
| 140 | Кабель у прокладених трубах (кількість: 20+26+40+40+40) |  |  |  | м |  | 166 |  |
| 141 | Установлення вентилятора витяжного В1 200 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 142 | Установлення кронштейнів під устаткування |  |  |  | кг |  | 3,5 |  |
| 143 | Улаштування повітроводів гнучких |  |  |  | м |  | 12 |  |
| 144 | Установлення анемостатів |  |  |  | шт |  | 6 |  |
| 145 | Установлення вентилятора витяжного В2 125 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 146 | Установлення кронштейнів під устаткування |  |  |  | кг |  | 2 |  |
| 147 | Установлення клапанів зворотних діаметром 125мм |  |  |  | клапан |  | 1 |  |
| 148 | Установлення вентилятора витяжного В2 125 |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 149 | Установлення кронштейнів під устаткування |  |  |  | кг |  | 2 |  |
| 150 | Установлення анемостатів |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 151 | Установлення клапанів зворотних діаметром 125мм |  |  |  | клапан |  | 1 |  |
| 152 | Установлення грат жалюзійних |  |  |  | грати |  | 7 |  |
| 153 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі 0,5мм (кількість: 70,8+12+6+15+10) |  |  |  | м2 |  | 113,8 |  |
| 154 | Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,5мм |  |  |  | м2 |  | 47,2 |  |
| 155 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі 0,7 мм |  |  |  | м2 |  | 177 |  |
| 156 | Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі 0,7мм |  |  |  | м2 |  | 118 |  |
| 157 | Ізоляція каучукова самоклеюча |  |  |  | м2 |  | 183 |  |
| 158 | Ізоляція повітроводів вогнетривка |  |  |  | м2 |  | 125 |  |
| 159 | Нанесення вручну в один шар клею на горизонтальні і вертикальні поверхні сталевих повітроводів |  |  |  | м |  | 125 |  |
| 160 | Установлення клапанів вогнезатримуючих з електроприводом |  |  |  | клапан |  | 2 |  |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 93 770,00 грн. (дев’яносто три тисячі сімсот сімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.