ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля щита АВР 200-400 код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-05-20-006237-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля щита АВР 200-400 код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЩИТ АВР-200-400 | шт | 1 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, навантаження, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру | Виробник/ Країна-виробництва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩИТ АВР-200-400, у складі: |  | 1 | шт. | заповнюється учасником |
| 1 | Перехідник шинний ZB2 400/3 (компл. 3 шт., розширюючі) | 4 | шт | заповнюється учасником |
| 2 | Автоматичний вимикач в литому корпусі NXM-400S/3300 400A | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 3 | Модульний автоматичний вимикач NXB-63 3P C6 6kA | 4 | шт | заповнюється учасником |
| 4 | Реле контроля фаз РНПП-311М | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 5 | Контактор NXC-400 AC/DC 220V-240V 2NO+2NC | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 6 | Контактор NXC-09 230V 50/60Hz 1NO+1NC | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 7 | Блок доп. кон-тів F5-D2 із затримкою часу 0,1…30с на вимк. Для NC1(2), NXC | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 8 | Мех. Блокування NCL8-C для NXC-265-630 | 1 | шт | заповнюється учасником |
| 9 | Індикатор ND16-22D/2 жовтий AC/DC230B | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 10 | Індикатор ND16-22D/2 зелений AC/DC230B | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 11 | Індикатор ND16-22D/2 червоний AC/DC230B | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 12 | Індикатор ND16-22D/2 білий AC/DC230B | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 13 | Автоматичний вимикач в литому корпусі NXM-250S/3300 200A | 4 | шт | заповнюється учасником |
| 14 | Перехідник шинний ZB2 160&250/3 (компл. 3 шт., розширюючі) | 5 | шт | заповнюється учасником |
| 15 | Мідний луджений кабельний наконечник e.end.stand.c.150, D16.5 | 24 | шт | заповнюється учасником |
| 16 | Ізолятор пластиковий e.bus.sm.stand.35.bk без кріплення під шайби і болти М8 (по 2 шт) | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 17 | Ізолятор ступінчатий e.step.ct4-30 450 A | 2 | шт | заповнюється учасником |
| 18 | ПВ-3 150 | 0,010 | км | заповнюється учасником |
| 19 | ПВ-3 15 | 0,012 | км | заповнюється учасником |
| 20 | ПВ-3 0,75 | 0,060 | км | заповнюється учасником |
| 21 | Шина мідна 4*30 | 4,000 | шт | заповнюється учасником |
| 22 | Оргскло | 0,500 | кв.м | заповнюється учасником |

* Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками, або бути кращим за технічними та якісними характеристиками.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 141 062,76 грн. (сто сорок одна тисяча шістдесят дві гривні 76 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.