ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з монтажу обладнання системи пожежогасіння у м. Дніпро за кодом ДК 021:2015: 51700000-9 — Послуги зі встановлення протипожежного устаткування

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-02-012278-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з монтажу обладнання системи пожежогасіння у м. Дніпро за кодом ДК 021:2015: 51700000-9 — Послуги зі встановлення протипожежного устаткування

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва послуги | Кількість | Одиниця виміру | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з монтажу обладнання системи пожежогасіння у м. Дніпро | 1 | Послуга | Адреса: м. Дніпро, вулиця Сергія Єфремова, 21 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГИ

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж блоку базового на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (ПУіЗ "Тірас- 1", поставка Замовника) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж блока живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 3 | Монтаж акумулятора лужного одноелементного, ємкість 22 А.год (Акумулятор 12В 18А/г, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 4 | Монтаж МГП модуля газового пожежогасіння "Імпульс- 14" (поставка Замовника) | шт | 1 |
| 5 | Монтаж поста керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння. ПАЗ "Тірас" та Пристрій ручного запуску пожежогасіння. ПРЗ "Тірас", поставка Замовника) | шт | 2 |
| 6 | Монтаж оповіщувача світлозвукового ОСЗ-3 "Газ Не входити!", оповіщувача світлозвукового ОСЗ-4 "Газ Виходь!", оповіщувача світлозвукового ОСЗ-2 "Пожежа", оповіщувача світлового ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення" (поставка Замовника) | шт | 4 |
| 7 | Монтаж сповіщувача ПС автоматичного теплового у нормальному виконанні (JTW-ZOM-TC5162, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 8 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (СПД-3, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 9 | Монтаж сповiщувача ПС димового у нормальному виконаннi (JTY-GM-TC5161, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 10 | Монтаж сповіщувача ОС автоматичного контактного, магнітоконтактного на відкривання вікон, дверей (СОМК- 1-8, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 11 | Монтаж конструкції для установлення сповіщувача (Ізоляційна база TCDZ516) | шт | 1 |
| 12 | Монтаж сповіщувача газу метану DG-1 ME (поставка Замовника) | шт | 1 |
| 13 | Монтаж Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (J-SAP- TCSB5264, поставка Замовника) | шт | 1 |
| 14 | Монтаж Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 2 |
| 15 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |
| 16 | Монтаж Пристрій проміжний на 5 променів (Пристрій вводу-виводу) | шт | 3 |
| 17 | Коробка протяжна вогнестійка, розмір до 200х200 мм | шт | 2 |
| 18 | Релейний блок (Реле електромагнітне з цоколем) | шт | 2 |
| 19 | Прокладання коробів пластикових | м | 190 |
| 20 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 250 |
| 21 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 270 |
| 22 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 500 |
| 23 | Шафа керування злектрозасувкою, кількість лінії до 60 | шт | 1 |
| 24 | Монтаж щита димовидалення | шт | 5 |
| 25 | Пост керування кнопковий загального призначення | шт | 2 |
| 26 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (блок дверний алюмініевий в комплекті) | т | 0,1 |
| 27 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 10 кг (дотягувач) | шт | 1 |
| 28 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 3 |

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |
| 1 | +КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 2,75 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 2 | &С1-Р16-25 варіант 1 | Кабельний канал пластиковий (короб) 20х10мм | м | 191,9 |  |
| 3 | &С1-ПРЭВ-10 | Коробка вогнестійка FLAMEBOX | шт. | 2 |  |
| 4 | &С11-40-201 варіант 1 | Дотягувач GEZE TS 4000 STD HO з фіксацією до 120кг | шт. | 1 |  |
| 5 | &С111-11-П- | Стрічка ізоляціна | рул | 14 |  |
| 6 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0001 |  |
| 7 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00095 |  |
| 8 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000016 |  |
| 9 | &С111-1479 | Саморіз г/к дерево 3,5х35 | 100шт | 25,5 |  |
| 10 | &С111-1479 | Стяжкі пластикові білі 3,5х200 100шт/уп | 100шт | 3,5 |  |
| 11 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,84 |  |
| 12 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0016 |  |
| 13 | &С121-783-6- НН варіант 3 | Двері металеві технічні, клас вогнестійкості RЕІ60 (в серверну) | шт | 1 |  |
| 14 | &С126-1237- 127 | Кнопка пуска системи димовидалення (жовта) КА03 | шт | 1 |  |
| 15 | &С126-1237- 127 | Кнопка пуска системи пожежогасіння (синя) КА03 | шт | 1 |  |
| 16 | &С151-1-123 | Кабель вогнетривкий безгалогенний NHXH FE180/E30, 0,6/1kV, 3х1,5 | км | 0,0309 |  |
| 17 | &С1419-96 | Реле електромагнітне з цоколем MERB (T) MER2-230 AC 2R | шт | 2 |  |
| 18 | &С1512-6-8 | Резистор | шт | 4 |  |
| 19 | &С1512-6-9 варіант 1 | Коробка вогнестійка FLAMEBOX - E90, IP54/55, 400В КВР 01/30 | шт | 2 |  |
| 20 | &С1512-20-1- 2М варіант 1 | Коробка розподільча КВР 01/30 | шт | 1 |  |
| 21 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 |  |
| 22 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,285 |  |
| 23 | +С1545-44 варіант 1 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,3626 |  |
| 24 | &С1545-44-1- Ф варіант 1 | ДШМ "потай" 6х35 без шурупа 100шт/уп | 100шт | 21 |  |
| 25 | &С1545-66-9- 2Щ | Кріплення для труби, d20мм | шт | 1300 |  |
| 26 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,072 |  |
| 27 | С1545-130 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,1 |  |
| 28 | С1545-147 | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4- М | 100шт | 3 |  |
| 29 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 3 |  |
| 30 | &С1545-318- | Труба гофрована ПВХ з протяжкою, діаметр 20 мм | 1000м | 0,2727 |  |
| 31 | &С188888-21- 1-1Э | Клей-піна монтажна професійна 750 мл Polystyrol FixFoam 877 Penosil | шт | 1 |  |
| 32 | &151-775-1 | Щит димовидалення 11,0 кВт Україна | шт | 2 |  |
| 33 | &151-775-1 | Щит димовидалення 7,5 кВт Україна | шт | 1 |  |
| 34 | &151-775-1 | Щит димовидалення 5,5 кВт Україна | шт | 2 |  |
| 35 | &1503-8310 | Шафа керування електрозасувкою | шт | 1 |  |
| 36 | &1602-10589 | Модуль входу/виходу TCМК5265 | шт | 2 |  |
| 37 | &1602-10589 | Двійний вхідний вихід TCМК5269 | шт | 1 |  |
| 38 | &1602-20042 | Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт, 10 Вт) T- 601 | шт | 2 |  |
| 39 | &1602-50061 | Ізоляційна база TCDZ516 | шт | 1 |  |
| 40 | &15093- 38043-31 варіант 1 | Кабель J- Y (St) Y Lg 2х2х0,8 | 1000м | 0,206 |  |
| 41 | &15093- 38043-38 варіант 1 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,2987 |  |
| 42 | &15093- 38043-39 варіант 1 | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x1,5 | 1000м | 0,2266 |  |
| 43 | &15093- 38043-40 варіант 1 | Вита пара UTP, кат.5е | 1000м | 0,0103 |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 12,006 |  |

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, витрати на відрядження (за потребою), вартість проектних робіт розділу «Система газового пожежогасіння», пусконалагодження систем, а також економічно обґрунтований прибуток, який Виконавець планує отримати в результаті надання послуги.

Замовником буде надано Виконавцю необхідне обладнання системи пожежогасіння для перевезення до місцезнаходження об’єкта (м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21) та безпосереднього монтажу. Додаткові витратні матеріали, супутні компоненти, запасні частини,  необхідні для належного та якісного надання послуг, закуповуються Виконавцем самостійно.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 764 602,92 грн. (сімсот шістдесят чотири тисячі шістсот дві гривні 92 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.