ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля дверей металевих протипожежних з монтажем CPV за ЄЗС ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-09-015338-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля дверей металевих протипожежних з монтажем CPV за ЄЗС ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двері металеві протипожежні двостулкові глухі | комплекта | 2 |
| Двері металеві протипожежні двостулкові глухі габаритні розміри: 2080*1470 мм Колір виробу: RAL 7024 графіт Двері металеві протипожежні двухстулкові глухі з межею вогнестійкості EI 60 (60хвилин) Розмір отвору – 1500-2100 (h) мм Робоча стулка – 1000 мм Відкривання - праве з лиштвою, з порогом Комплект форнітури |  |  |  |

1. Товар постачається новим, що раніше не був у використанні, без механічних пошкоджень, з повною комплектацією. Із товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо,  передбачені для товару. Упаковка, в якій постачається товар, має відповідати загальноприйнятим стандартам і технічним умовам, забезпечує збереження,  цілісність та неушкодженість під час транспортування.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі. Якість та вид  товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, ТУ, сертифікатам відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару.

3. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок і силами Постачальника у попередньо узгоджені терміни і визначається в кожному випадку замовленням Замовника.

4. Приймання товарів проводиться при наявності товаро-супроводжуючих документів, видаткової накладної, актів прийому-передачі товару та копії документів, що підтверджують якість товарів.

5.  Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника цих товарів, але не менше 12 місяців. Учасник має забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну.

Гарантійний термін експлуатації: встановлюється нормативно-технічною документацією та виробником, але не менше 12 місяців.

6. Рік виготовлення: не раніше 2025 року.

2. Послуги з монтажу та демонтажу

Всі роботи по монтажу і демонтажу проводяться з обов'язковим виконанням вимог техніки безпеки згідно:

- ДСТУ Б В.2.6-77: 2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні вимоги;

- ДБН В.1.1.7 -2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

- Ліцензійних умов з монтажу протипожежних виробів.

- Перед виконанням монтажних робіт необхідно провести огляд двері з метою виявлення можливих пошкоджень її під час транспортування;

- Двері встановлюються в дверний отвір відповідно до технічної документації та конструкції конкретного типу дверей, затвердженої в установленому порядку;

- Після закріплення дверної коробки встановлюється на завіси дверне полотно;

- Виконується перевірка працездатності замків і перевіряється рівномірність прилягання дверного полотна до дверної коробки;

- Категорично забороняється проведення монтажних робіт по установці  виробу в будівельний проріз третіми особами, які не мають відповідних ліцензій і допусків встановлених Законом України та органами пожежного нагляду.

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (Демонтаж) установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,5*2,1*2 Н1=0,7 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15. Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 1,5*2,1*2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15.. Гвинти самонарізні, марка СМ1-35, Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм – 1 упаковка Монтажна піна професійна 750 мл -2 шт. | послуги | 2 |

Витратні матеріали № з/п; Найменування товару; Одиниця виміру; Кількість. 1; Гвинти самонарізні, марка СМ1-35, Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм – 1 упаковка; упаковка; 1. 2; Монтажна піна професійна 750 мл -2 шт; шт; 2. Матеріал: цементована сталь; Покриття: фосфатна; Колір: чорний; Головка: потай; Шліц: хрестоподібний; Діаметр: 3,5 мм; Довжина: 35 мм; Монтажна піна професійна Тип упаковки: балон Об’єм: 750 мл Колір: шампань Час готовності до різання: 30 хвилин Вихід піни: 26 м Розширення при затвердінні: 56% Термін зберігання: 12 місяців Клас горючості: B3 Звукоізоляція: 58 дБ Коефіцієнт теплоізоляції (DIN52612): 30,2 мВт/мК Об’єм виходу піни: 38 л Температурна стійкість: від -40 °C до +90 °C Хімічна основа: поліуретан (PU) Час утворення плівки: 7 хвилин.

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

Товар повинен відповідати вимогам:

Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VІІ «Про санкції»;

Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

підпункту 4 пункту 2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 року № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російською Федерацією, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований приб уток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 56 837,56 грн. (п’ятдесят шість тисяч вісімсот тридцять сім гривень 56 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.